## Φύλλο1
Άσκηση: Γραμμική παλινδρόμηση για πρόβλεψη αστικής ζήτησης νερού
Δεδομένα
Έτος | Πληθυσμός | Τιμή | Ετήσια βροχόπτωση (mm) | Χρήση (m^3/ έτος)
1994 | 38885 | 0.24 | 788 | 4572923
1995 | 39607 | 0.26 | 630 | 4958822
1996 | 41431 | 0.28 | 645 | 4901240
1997 | 42662 | 0.29 | 746 | 5098086
1998 | 43974 | 0.3 | 636 | 5228509
1999 | 45335 | 0.31 | 605 | 5408442
2000 | 46802 | 0.32 | 552 | 5957869
2001 | 48285 | 0.34 | 528 | 6088739
2002 | 50006 | 0.3 | 632 | 6075706
2003 | 51437 | 0.33 | 617 | 6131266
Σενάρια
52000 | 2017 (Κ) | 0.35 | 537
60000 | 2017(Μ) | 0.5 | 638
80000 | 2017(Α) | 0.65 | 738
Για μία μικρή πόλη όπου θεωρείται όλος ο πληθυσμός μία ενιαία ομάδα πληθυσμού ζητείται η πρόβλεψη της ζήτησης.
Με βάση τα δεδομένα (ιστορικά στοιχεία) να καταρτιστεί μία ευθεία παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της κατανάλωσης νερού ανά έτος.
Με βάση τα τρία παρουσιαζόμενα σενάρια να γίνει πρόβλεψη της αστικής ζήτησης νερού.

## Φύλλο2
Λύση:
1) Εφαρμόζουμε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση στα δεδομένα (Χ1,Χ2,Χ3 και Υ) με σκοπό να εκτιμήσουμε τις τιμές των συντελεστών (c1,c2, c3) και το σταθερό όρο (α). Με την εύρεση αυτών μπορούμε να εκκτιμήσουμε την Υ για οποιεςδήποτε τιμές των Χ1,Χ2 και Χ3. | Από την εκφώνηση του προβλήματος διαχωρίζω τις ανεξάρτητες μεταβλήτές και την εξαρτημένη (προσοχή: τα έτη δεν υπεισέρχονται στο πρόβλημα)
Η λύση δίνεται από excel αυτόματα ως εξής: καρτέλα "Δεδομένα"->πλαίσιο "Ανάλυση"->επιλογή "Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων"-> από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλογή "Παλινδρόμηση".
Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην περιοχή εισόδου των Υ εισάγω τη στήλη της εξαρτημένης μεταβλητής (αστική ζήτηση νερού).
Στην περιοχή εισόδου Χ εισάγω τις τρεις στήλες των ανεξάρτητων μεταβλητών ταυτόχρονα.
| Πληθυσμός | Τιμή | Ετήσια βροχόπτωση (mm) | Χρήση (m^3/ έτος)
| Χ1 | Χ2 | Χ3 | Υ
| 38885 | 0.24 | 788 | 4572923
| 39607 | 0.26 | 630 | 4958822
| 41431 | 0.28 | 645 | 4901240
| 42662 | 0.29 | 746 | 5098086
| 43974 | 0.3 | 636 | 5228509
| 45335 | 0.31 | 605 | 5408442
| 46802 | 0.32 | 552 | 5957869
| 48285 | 0.34 | 528 | 6088739
| 50006 | 0.3 | 632 | 6075706
| 51437 | 0.33 | 617 | 6131266
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| Στατιστικά παλινδρόμησης |  |  |  | Το πολλαπλό R μετρά πόσο ικανοποιητικά οι τιμές τις ζήτησης νερού που υπολογίστηκαν από την παλινδρόμηση ταιριάζουν με τις παρατηρούμενες τιμές της αστικής ζήτησης νερού.
| Πολλαπλό R | 0.9816 |  |  | Για τιμές R=1 έχουμε πλήρη ταύτιση ενώ για R=0 καθόλου ταύτιση
| R Τετράγωνο | 0.96354
| Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο | 0.94532
| Τυπικό σφάλμα | 135172.1458 |  |  | Ο συντελεστής προσδιορισμού ερμηνεύεται ως το ποσοστό της μεταβλητότητας των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής (Υ) που προσδιορίζεται από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ1,Χ2,Χ3) (Μποτζόρης και Παπαδόπουλος,2015)
| Μέγεθος δείγματος | 10 |  |  | Ο αριθμητής είναι το συνολικό άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων (E) της παλινδρόμησης στις παρατηρήσεις της Υ
Το σφάλμα της παλινδρόμησης είναι η διαφορά ανάμεσα στις παρατηρούμενες Υ και στις εκτιμώμενες "Υ , δηλ. (Υ-"Υ).
Ο παρανομαστής είναι το συνολικό άθροισμα τετραγώνων των αποστάσεων των παρατηρήσεων της Υ από τη μέση τιμή της
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
|  | βαθμοί ελευθερίας | SS | MS | F | Σημαντικότητα F
| Παλινδρόμηση | 3 | 2.8976e+12 | 965864112302.5663 | 52.8618 | 0.00010452
| Υπόλοιπο | 6 | 109629053979.9013 | 18271508996.6502
| Σύνολο | 9 | 3.0072e+12
Συντελεστές |  |  | Τυπικό σφάλμα | t | τιμή-P | Κατώτερο 95% | Υψηλότερο 95% | Κατώτερο 95.0% | Υψηλότερο 95.0%
C0 (σταθερός όρος) | Τεταγμένη επί την αρχή | 1863385.8794 | 1201633.0687 | 1.5507 | 0.17195 | -1076904.3115 | 4803676.0703 | -1076904.3115 | 4803676.0703
c1 | Μεταβλητή X 1 | 115.9277 | 21.516 | 5.388 | 0.0016829 | 63.28 | 168.5754 | 63.28 | 168.5754
c2 | Μεταβλητή X 2 | -1273023.8473 | 3778420.3003 | -0.33692 | 0.74765 | -10518485.2409 | 7972437.5464 | -10518485.2409 | 7972437.5464
c3 | Μεταβλητή X 3 | -1946.409 | 936.0221 | -2.0794 | 0.082798 | -4236.7725 | 343.9546 | -4236.7725 | 343.9546
| ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ | Υπολογίζω την εξαρτημένη μεταβλητή Υ βάσει των συντελεστών που προέκυψαν από την παλινδρόμηση (σύμφωνα με τη σχέση 1) και εφαρμόζω έπειτα τον τύπο για το R2
Υπάρχει ένα σφάλμα στην παλινδρόμηση γιατί οι τιμές της εκτιμώμενης Υ" διαφέρουν από αυτές της παρατηρούμενης.
Το σφάλμα εκφράζει το μέρος της εξαρτημένης μεταβλητής Υ που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις ανεξάρτητες μεταβλητές Χ1,Χ2,Χ3
| Χ1 | Χ2 | Χ3 | Y παρατήρούμενη |  | "Υ εκτιμώμενη |  | (Υ-"Υ)^2 | (Υ-Υmean)^2 | Y^2 | "Y^2
| 38885 | 0.24 | 788 | 4572923 |  | 4531938.845 |  | 1679700963.8179 | 755573309863.8403 | 20911624763929 | 2.0538e+13
| 39607 | 0.26 | 630 | 4958822 |  | 4897710.7881 |  | 3734580215.413 | 233615815579.2402 | 24589915627684 | 2.3988e+13
| 41431 | 0.28 | 645 | 4901240 |  | 5054506.3171 |  | 23490563972.6123 | 292594662768.0402 | 24022153537600 | 2.5548e+13
| 42662 | 0.29 | 746 | 5098086 |  | 4987895.7835 |  | 12141883803.5786 | 118387055105.6401 | 25990480863396 | 2.4879e+13
| 43974 | 0.3 | 636 | 5228509 |  | 5341367.6834 |  | 12737082425.7216 | 45646835261.4401 | 27337306363081 | 2.853e+13
| 45335 | 0.31 | 605 | 5408442 |  | 5546753.7337 |  | 19130135689.6582 | 1136917011.24 | 29251244867364 | 3.0766e+13
| 46802 | 0.32 | 552 | 5957869 |  | 5807249.1181 |  | 22686348819.6252 | 265955566397.4398 | 35496203021161 | 3.3724e+13
| 48285 | 0.34 | 528 | 6088739 |  | 6000423.2477 |  | 7799672102.6349 | 418064144609.4398 | 37072742610121 | 3.6005e+13
| 50006 | 0.3 | 632 | 6075706 |  | 6048429.2568 |  | 744020722.0136 | 401380280697.6398 | 36914203398436 | 3.6583e+13
| 51437 | 0.33 | 617 | 6131266 |  | 6205327.2265 |  | 5485065264.826 | 474866803593.6398 | 37592422762756 | 3.8506e+13
[8 empty] | 109629053979.9012 | 3.0072e+12 | 299178297815528 | 2.9907e+14
|  |  | Y (μέσος όρος) | 5442160.2
|  |  |  | R^2 | 0.96354
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ Theil (μέτρο προβλεπτικής ικανότητας της μοντέλων παλινδρόμησης)
Εφαρμόζω τον τύπο. Όπου Ft="Y εκτιμώμενη | [10 empty] | άλλο μέτρο καταλληλότητας
όπου Αt= Υ παρατηρούμενη
Theil U | 0.0095721 | <=0.1 | Αναλυτικό μέτρο για σύγκριση προβλεπτικής ικανότητας διαφόρων παλινδρομήσεων.
Αξιόπιστες προβλέψεις όταν 0<=U<=0.1 (Botzoris and Papadopoulos, 2016, Yorucu, 2003, Watson and Teelucksingh, 2002)
2) Εφαρμόζουμε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση στα δεδομένα (Χ1',Χ2',Χ3' ) με τις τιμές των συντελεστών (c1,c2,c3) και του σταθερού όρου (α) που υπολογίστηκαν προηγουμένως με σκοπό να προβλέψουμε τις τιμές της "Υ . Ελέγχο την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου υπολογίζοντας το συντελεστή ανισότητας του Theil | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ:
Εφαρμόζω τη σχέση (1) ώστε να κάνω πρόβλεψη στη χρήση (m^3/ έτος) για τρία σενάρια:
|  | Πληθυσμός | Τιμή | Ετήσια βροχόπτωση (mm) |  |  |  |  | Χρήση (m^3/ έτος)
|  | Χ1' | Χ2' | Χ3' | c1 | c2 | c3 | C0 | "Y
| 1ο | 52000 | 0.35 | 537 | 115.9277 | -1273023.8473 | -1946.409 | 1863385.8794 | 6400846.7656
| 2ο | 60000 | 0.5 | 638 | 115.9277 | -1273023.8473 | -1946.409 | 1863385.8794 | 6940727.5521
| 3ο | 80000 | 0.65 | 738 | 115.9277 | -1273023.8473 | -1946.409 | 1863385.8794 | 8873687.2491
οι χρονολογίες είναι μπλόφα