## Φύλλο1
hf | D | L | k | ν
26 | 0.3 | 3000 | 0.0005 | 1.13e-06
επαλυθευση λογω f μικρη διαφορα
| V |  | Q
| 1.4951 |  | 0.10569 |  | 0.10569 | 3-4 | ΑΒ | 0.3 | v1 | 1.4959 | 3000 | RE1 | 397140.7682 | k1/D1 | 0.0016667 | f1 | 0.022978 | 2346.2925 | h1 | 26.2065
1.4951
| Re | f | ΔΖ
| 396939.4348 | 0.022978 | 27.4906
Αγωγός μεταφοράς νερού μεταξύ δύο δεξαμενών έχει μήκος L = 5200m, D= 200mm και τραχύτητα k = 2mm. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο δεξαμενών είναι Δz = 34 m. Κινηματική συνεκτικότητα νερού ν = 1.15 10-6 m2/s. Να ληφθούν υπόψη οι τοπικές απώλειες ενέργειας εισόδου αγωγού από δεξαμενή (εγκάρσια) και εισόδου αγωγού σε δεξαμενή.
9.6868
9.6868
| Re | f | v
| 2571726.2472 | 0.02245 | 1128.699
2631.8776
-1879.8321
2
2
2.5
4
10.5

## Φύλλο2
hf | D | L | k | ν
26 | 0.2 | 1300 | 0.0005 | 1.13e-06
0
επαλυθευση λογω f μικρη διαφορα
| V |  | Q
| 1.7599 |  | 0.055289 |  | 0.055289 | 3-4 | ΑΒ | 0.2 | v1 | 1.7608 | 1300 | RE1 | 311643.3615 | k1/D1 | 0.0025 | f1 | 0.025515 | 8573.2367 | h1 | 26.207
1.7599
| Re | f | ΔΖ
| 311485.3716 | 0.025515 | 27.9961
Αγωγός μεταφοράς νερού μεταξύ δύο δεξαμενών έχει μήκος L = 5200m, D= 200mm και τραχύτητα k = 2mm. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο δεξαμενών είναι Δz = 34 m. Κινηματική συνεκτικότητα νερού ν = 1.15 10-6 m2/s. Να ληφθούν υπόψη οι τοπικές απώλειες ενέργειας εισόδου αγωγού από δεξαμενή (εγκάρσια) και εισόδου αγωγού σε δεξαμενή.
9.6868
9.6868
| Re | f | v
| 1714484.1648 | 0.025015 | 832.6482
2926.3166
-2100.6613
2
2
2.5
4
10.5

## Φύλλο3
hf | D | L | k | ν
26 | 0.25 | 2600 | 0.0005 | 1.13e-06
0
επαλυθευση λογω f μικρη διαφορα
| V |  | Q
| 1.4307 |  | 0.07023 |  | 0.07023 | 3-4 | ΑΒ | 0.25 | v1 | 1.4314 | 2600 | RE1 | 316688.3786 | k1/D1 | 0.002 | f1 | 0.024137 | 5315.0797 | h1 | 26.215
1.4307
| Re | f | ΔΖ
| 316527.8311 | 0.024137 | 27.3886
Αγωγός μεταφοράς νερού μεταξύ δύο δεξαμενών έχει μήκος L = 5200m, D= 200mm και τραχύτητα k = 2mm. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο δεξαμενών είναι Δz = 34 m. Κινηματική συνεκτικότητα νερού ν = 1.15 10-6 m2/s. Να ληφθούν υπόψη οι τοπικές απώλειες ενέργειας εισόδου αγωγού από δεξαμενή (εγκάρσια) και εισόδου αγωγού σε δεξαμενή.
9.6868
9.6868
| Re | f | v
| 2143105.206 | 0.023552 | 1226.4664
2758.3839
-1974.7119
2
2
2.5
4
10.5

## Φύλλο4
qol
0.2312