if = 14.6mm/hr

Εφαρμογή ατομικού δικτύου καταιονισμού

αγωγοί από αλουμίνιο, ταχυσύνδετοι

(εκφώνηση, Τσακίρης, 1986)

Λύση:

α)Υδρολογικές Σταθερές του Εδάφους

Βάθος ριζοστρώματος:

Όπως είναι γνωστό, το βάθος του ριζοστρώματος μιας καλλιέργειας εξαρτάται κυρίως από το είδος της καλλιέργειας.

Έτσι από τον πίνακα που παρατίθεται (Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Γ.Π. Τσακίρη, Πιν. 2.2, σελ. 2.7), το βάθος του ριζοστρώματος h για χορτοδοτικά: ha=60cm

Η (μέγιστη) διαθέσιμη υγρασία του εδάφους για την ανάπτυξη θm προκύπτει όταν αφαιρούμε από την υδατοϊκανότητα του εδάφους YFC, την υγρασία στο σημείο μόνιμης μαράνσεως, YPWP. Έτσι για το συγκεκριμένο έδαφος είναι:

σε mm νερού για μοναδιαία επιφάνεια:

(εκφώνηση, διαφορετικά πίνακες ως συνάρτηση της καλλιέργειας):

Αν οι απώλειες κατά την εφαρμογή της άρδευσης θεωρηθούν μηδενικές, τότε το καθαρό ύψος του ύδατος που πρέπει να εφαρμοστεί ώστε η υγρασία στο ριζόστρωμα από xC να γίνει x0, είναι:

(καταλήγει σρο ριζόστρωμα)

Οι τιμές βέβαια που βρέθηκαν είναι οι θεωρητικές, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν απώλειες κατά την εφαρμογή της άρδευσης. Ο συντελεστής απόδοσης κατά την εφαρμογή της άρδευσης δίνεται, Εα=0.75. Άρα το πραγματικό ύψος είναι:

(δόση που θα διαθέσω με άρδευση)

2) ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

Στο τμήμα αυτό της μελέτης θα υπολογιστεί το ύψος του νερού που απαιτείται να χορηγηθεί στις καλλιέργειες με άρδευση επιπλέον του νερού που συνεισφέρεται με άλλους τρόπους (π.χ. βροχόπτωση). Για τον υπολογισμό των αναγκών, βασικοί παράγοντες είναι το κλίμα, το είδος και το στάδιο αναπτύξεως των καλλιεργειών, οι γεωγραφικές συνθήκες, η κατάσταση του αγρού, η διαχείριση του νερού, η μέθοδος άρδευσης, το μέγεθος της αρδευόμενης έκτασης και το είδος του εδάφους.(θέμα: για τον υπολογισμό της δυναμινής εξατμισοδιαπνοής, θα γίνει χρήση της εμπειρικής μεθόδου Blanney-Criddle)

Δυναμική εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς:

Με τον όρο αυτό εννοούμε την εξατμισοδιαπνοή από μία επιφάνεια πλήρως καλυμμένη από γρασίδι ύψους 8-15cm, ελεύθερου από οποιαδήποτε ασθένεια, με επαρκές διαθέσιμο νερό για την ανάπτυξή του

Δυναμική εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας:  Δυναμική εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς επί διορθωτικό συντελεστή για καλλιέργεια και για μήνα.

Εκφώνηση ("τα σερβίρει όλα στο τραπέζι")

Καθαρό ύψος σε αρδευτικό νερό:

Το καθαρό ύψος σε αρδευτικό νερό υπολογίζεται από την εξίσωση:

=5.83 mm/ημέρα-0

(αν δεν υπάρχει βροχόπτωση δεν θα υπάρχει και ενεργός βροχόπτωση)

Εύρος άρδευσης:

Το εύρος άρδευσης μετριέται σε ημέρες και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

όπου Τ είναι το ζητούμενο εύρος άρδευσης, dn το καθαρό ύψος εφαρμογής σε mm (αυτό δηλαδή που τελικά καταλήγει στο ριζόστρωμα) και IRn το μέσο ημερήσιο ύψος αναγκών σε νερό σε mm/ημέρα.

Άρα μεταξύ δύο διαδοχικών ποτισμάτων το μήνα αιχμής πρέπει να μεσολαβούν 6  ημέρες.

3) Άρδευση

3.1 Άρδευση στο αγροτεμάχιο

3.1.1 Επιλογή εκτοξευτήρων:

Το είδος του εκτοξευτήρα είναι στην κρίση και στην επιλογή του μελετητή. Από τους υπάρχοντες πίνακες επιλέγονται εκτοξευτήρες μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης δύο ακροφυσίων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διάταξη εκτοξευτήρων: SSXSL =12X15m

Διαστάσεις ακροφυσίου:5,5Χ4,2mm

Πίεση: P=2,5atm

Παροχή: q=2.60 m3/hr

Διάμετρος βεληνεκούς: D=31m

Ακτίνα διαβροχής: R=16.5m

Ένταση εφαρμογής: r=14.5 mm/h

(πηγή: Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Γ.Π. Τσακίρη, σελ. 7.18)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένταση εφαρμογής θα πρέπει να είναι μικρότερη από την τελική διηθητικότητα του εδάφους, δηλαδή :

οριακά ισχύει

Έλεγχος ομοιομορφίας:

Ο έλεγχος ομοιομορφίας της κατανομής του αρδευτικού νερού γίνεται με τα ακόλουθα εμπειρικά κριτήρια (για ορθογωνική   διάταξη):

που ισχύει.

Συνήθως αφήνω, απόσταση από την αρχή Ss/2 ή SL/2 από τον αγωγό εφαρμογής και τη κύρια γραμμή αντίστοιχα, και ότι μένει, πάντως μικρότερο από R  γιατί δε ποτίζω το αγροτεμάχιο του γείτονα...

Ο χρόνος παραμονής των εκτοξευτήρων στην ίδια θέση υπολογίζεται από τη σχέση (χρόνος ποτίσματος):

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και τη χρονική καθυστέρηση για τη μετακίνηση των σωληνώσεων από τη μία θέση στην άλλη. Θεωρούμε ότι ο χρόνος καθυστέρησης ισούται με 0,40hr, οπότε ο τελικός χρόνος παραμονής της γραμμής άρδευσης σε κάθε καλλιέργεια γίνεται:

Διάρκεια άρδευσης του αγροτεμαχίου:

Για να ελέγξουμε αν επαρκεί η χρήση μιας γραμμής αρδεύσεως για όλο το αγροτεμάχιο υπολογίζουμε τη διάρκεια αρδεύσεως του αγροτεμαχίου. Πρώτα υπολογίζουμε τον αριθμό των θέσεων στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί η γραμμή αρδεύσεως σε μια μέρα. Αυτό υπολογίζεται από τη σχέση:

άρα η διάρκεια άρδευσης του αγροτεμαχίου (σε ημέρες)με τη χρήση μίας γραμμής άρδευσης είναι (δηλαδή σε πόσες ημέρες καλύπτονται όλες οι θέσεις):

άρα οδηγούμαστε στη χρήση δυο γραμμών άρδευσης ώστε ο συνολικός χρόνος ποτίσματος να είναι μικρότερος από το εύρος άρδευσης.

Σχόλιο 1: Επομένως η παροχή για το υδροστόμιο καθορίζεται από την επίλυση στο αγροτεμάχιο: 2 (αριθμός γραμμών άρδευσης που λειτουργούν ταυτόχρονα) ×Νs × q.

Σχόλιο 2:  Το εύρος άρδευσης μικραίνει στους μήνες αιχμής (με μεγάλη εξατμισοδιαπνοή και μειωμένη βροχόπτωση για τα ελληνικά δεδομένα).  Επομένως, μικρό άρδευσης οδηγεί σε χρήση περισσότερων γραμμών άρδευσης ταυτόχρονα, σε σχέση με τους  μήνες με μειωμένες ανάγκες, και επομένως, σε μεγαλύτερη παροχή σχεδιασμού.

3.1.2 Γραμμή άρδευσης ή αγωγός εφαρμογής

Αρχικά επιλέγονται ταχυσύνδετοι σωλήνες από αλουμίνιο με ονομαστική διάμετρο Φ76.2 mm(76.2-2*1.27mm εσωτερική) και θα εξεταστεί η επάρκειά τους σύμφωνα με το κριτήριο του Christiansen (βασικό κριτήριο διαστασιολόγησης για τον αγωγό εφαρμογής).

Θα χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση Swamee&Jain και την εξίσωση Darcy-Weisbach:

Με τη βοήθεια της εξίσωσης Swamee και Jain υπολογίζω το συντελεστή τριβής f  και το ύψος γραμμικών απωλειών από την εξίσωση Darcy-Weisbach. Στις εξισώσεις αυτές βάζω τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τραχύτητα: k=0.03 mm

Παροχή: Q=7,65lt/sec  (qs·N=2.55*11=28.55m3/h=7.79lt/sec=0.00779m3/s)

Μήκος γραμμής άρδευσης (σωλήνα): m

(Πηγή: Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Γ.Π. Τσακίρης, σελ. 7.51)

Ο συντελεστής Christiansen για 11 εκτοξευτήρες και απόσταση του πρώτου από την αρχή της γραμμής κατά μισή ισαποχή είναι F=0.351 όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. Άρα το ύψος των απωλειών είναι:

Το επιτρεπόμενο ύψος απωλειών φορτίου κατά μήκος της γραμμής ισούται με το 20% της πίεσης λειτουργίας του πρώτου εκτοξευτήρα (2,5 atm) για επίπεδο πυθμένα,  (κριτήριο Christiansen). Δηλαδή είναι:

και το κριτήριο του Christiansen ικανοποιείται γιατί h<5m και η διάμετρος Φ76.2 γίνεται δεκτή.

3.2 Κύριος αγωγός άρδευσης -μεταφοράς (ατομικό δίκτυο) -αντλιοστάσιο

Σενάρια λειτουργίας

Για τον υπολογισμό της τάξης μεγέθους των κύριων αγωγών χρησιμοποιούταν παλαιότερα, συνήθως εμπειρικές εξισώσεις, όπως η εξίσωση του Bresse:

Σε κάθε περίπτωση η ταχύτητα θα πρέπει να είναι 0.5<=V<=  1.5-2  ενώ προτείνεται αντί του κριτηρίου του Bresse να προτιμηθεί μία λογική κλίση ενέργειας 3-10%.

Επομένως επιλέγω: Φ76.2  στο ΔΓ και Φ101.6 mm  στο ΑΓ εφόσον οι απώλειες ενέργειας έχον κλίση 3-10% και οι ταχύτητες έχουν ένα λογικό εύρος. (βασικό κριτήριο διαστασιολόγησης για τον κύρια γραμμή άρδευσης κατά Τσακίρη, 2008).

Για να βρω το απαιτούμενο πιεζομετρικό, διακρίνω περιπτώσεις για την υδραυλικά (απο πλευράς απωλειών) δυσμενέστερη διαδρομή.

Για ευκολία προσδιορίζω τη κλίση των ολικών απωλειών ενέργειας και πολλαπλασιάζω επί το μήκος:

Απαιτούμενο ύψος αντλίας:  Βαδίζω ανάποδα από τα κατάντη στα ανάντη (ανάποδα)

- Πιεζομετρικό φορτίο (απαιτούμενο) στην αρχή του αγωγού εφαρμογή (υποτίθεται μηδενική υψομετρική διαφορά):

Η εξίσωση υπολογισμού είναι η ακόλουθη:

όπου HL είναι το απαιτούμενο πιεζομετρικό φορτίο, H η κανονική πίεση λειτουργίας των εκτοξευτήρων (2,5atm=25m), hf οι απώλειες στη γραμμή άρδευσης.

- Απώλειες ενέργειας μέχρι την υδροληψία: σενάριο Α':   28.9m=

- Yψομετρική διαφορά από Δ σε  Α +10m

________________________________________________________

+0.4 m  απώλειες στον  αγωγός αναρρόφησης

Η ισχύς που απαιτείται από το αντλητικό συγκρότημα υπολογίζεται από τη σχέση:

...