	[image: image14.png]



	Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών




ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Ύλη διδασκοντα: Μ.Σπηλιώτη
Άσκηση 1: Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου

ΑΣΚΗΣΗ  1η  (2/10)

 Σε μία λεκάνη όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις, με βάση τη μέθοδο SCS , έγινα οι παρακάτω εκτιμήσεις Smax= 221 mm και με βάση τη γεωλογία της περιοχής k''=0.43. Να προσδιοριστεί η εκτίμηση της απορροής σε mm και της υγρασίας του  εδάφους S (mm) με βάση το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου (μοντέλο Giakoumakis et al., 1991). H αρχική υγρασία εδάφους στην αρχή του υδρολογικού έτους θεωρείτε ίση με το μηδέν. 
Να προσδιοριστεί επίσης, ο ετήσιος συντελεστής απορροής C

	Mήνας
	Βροχόπτωση (mm)
	PET (mm) Δυν. Εξατμισοδιαπνοή

	Oct-70
	120
	60

	Nov-70
	145
	30

	Dec-70
	200
	20

	Jan-71
	105
	24

	Feb-71
	200
	33

	Mar-71
	310
	61

	Apr-71
	60
	89

	Μαϊ-71
	36
	120

	Jun-71
	23
	150

	Jul-71
	50
	160

	Aug-71
	11
	151

	Sep-71
	60
	100


Να προσδιοριστεί η ετήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή από το μοντέλο και από την εξίσωση του TURC
Άσκηση 2 
Να καταστρώσετε το πρόβλημα γραμμικού για το παρακάτω πρόβλημα της ΔΥΠ: (πρόσθετο, ζητείται η επίλυση με χρήση κατάλληλου λογισμικού)

Ένα απλό υδατικό σύστημα διανομής νερού παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Αποτελείται από έξι κόμβους διαθεσιμότητας επιφανειακού νερού  ΝΟ1, ΝΟ2, Ν1, Ν2, Ν3, Ν4. Τα κέντρα κατανάλωσης A1  και A2  λαμβάνουν νερό από τους κόμβους διαθεσιμότητας Ν1 και Ν2 αλλά και από τον κόμβο διαθεσιμότητας υπογείου νερού Υ1. Αποτελεί ζητούμενο ο προσδιορισμός των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από τον κόμβο N1 στο κέντρο κατανάλωσης  1,  η ποσότητα νερού από τον κόμβο  N2 στο κέντρο κατανάλωσης,  καθώς επίσης και η ποσότητα νερού από το κόμβο υδατικού πόρου (Υ1: υδροφόρος ορίζοντας) στο κέντρο κατανάλωσης  Α2.
Δεδομένα: 
Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού στον κλάδο ΝΟ1-Ν1 : V1 =67 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση
Διαθέσιμες ποσότητες νερού στον κλάδο ΝΟ2-Ν2 : V2 = 58 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση

Οι διαθέσιμες ποσότητες από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (κόμβος Υ1) είναι 9 μονάδες όγκου (UV), σε τουλάχιστον ετήσια βάση.

Το ποσοστό του επαναχρησιμοποιημένου νερού που επιστρέφει στον κόμβο διαθεσιμότητας νερού Ν3 έχει εκτιμηθεί στο  30% από καταναλωμένες ποσότητες του κέντρου κατανάλωσης 1.

P1, P2 οι μέγιστες καταναλώσεις νερού στα κέντρα κατανάλωσης 1 και 2 αντίστοιχα:

P1 = 52 UV

P2 = 40.6 UV

Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για κατανάλωση νερού κατάντη, αλλά και για την εξασφάλιση της οικολογικής παροχής στους κάδους N3 – N4, N2 – N3 έχουν εκτιμηθεί σε 43 και 5UV.
[image: image1.png]












Για κάθε μονάδα όγκου που αξιοποιείται, το κέρδος σε χρηματικές μονάδες είναι 1 ΧΜ/UV (χρηματική μονάδα ανά μονάδα όγκου) από τον κόμβο Ν1, 2 ΧΜ/ UV από τον κόμβο Ν2 και 3 ΧΜ/ UV από τον κόμβο  Υ1.
 Άσκηση 3 
Οι δυο περιοχές Π1 και Π2 μιας πολης καταναλώνουν τουλάχιστον Κ1=15L/s και Κ2=11 L/s νερού αντίστοιχα. Η ηλεκτρική ενέργεια των αντλιοστασίων που καταναλώνεται ανά ώρα για τη ροή του νερού στους αγωγούς δίνεται ως γραμμική συνάρτηση της παροχής από τη σχέση Δ1=ΑiQi, όπου Qi η παροχή σε L/s κάθε αγωγού και Α1=55, Α2=71 και Α3=51.

Να υπολογίσετε τις παροχές των αγωγών 1,2 και 3, ώστε η συνολική κατανάλωση ενέργειας να είναι ελάχιστη. Δίνεται ότι η μέγιστη παροχετευτική ικανότητα του αγωγού 1 είναι 7.1 L/s.

(να καταστρωθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης)


Άσκηση 4 (2.0/10)
Ένα απλό υδατικό σύστημα διανομής νερού παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. O  οικισμός Nohoor (Ιράν), έχει ελλειμματικό ισοζύγιο νερού (χρήση νερού: ύδρευση-άρδευση) (Minatour et al., 2015) Ο εν λόγω οικισμός βρίσκεται στις παρυφές της ερήμου, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να είναι σπάνιες, το κλίμα να χαρακτηρίζεται ως ξηρό. Γι’ αυτούς τους λόγους, η κατασκευή ενός φράγματος για την κάλυψη των αναγκών που αναφέρθηκαν, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Επιλέχθησαν τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολόγηση των εναλλακτικών:

· Κριτήριο C1 : Κατασκευαστικό κόστος

· Κριτήριο C2 : Κόστος συντήρησης 

· Κριτήριο C3 : Ποιότητα νερού  (+)

· Κριτήριο C4 : Περιβαλλοντική επιβάρυνση (-) 

· Κριτήριο C5 : Επάρκεια νερού – κοινωνική αποδοχή  (+)

· Κριτήριο C6 : Επίδραση του έργου σε παράπλευρους χρήστες (-)

· Κριτήριο C7 : Δυνατότητα χρήσης του νερού κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς (+)

(+):  μεγάλες τιμές οδηγούν σε  ικανοποιητική λύση

(-):  μικρές τιμές οδηγούν σε  ικανοποιητική λύση

Η αξιολόγηση των κριτηρίων έχει επιτευχτεί από μία κλίμακα με τιμές μεταξύ 1 και 9.

· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Α : Η προμήθεια του νερού θα γίνει διαμέσου αγωγού που θα μεταφέρει υπόγειο νερό (που θα ληφθεί από πηγάδι / γεώτρηση) από το γειτονικό οικισμό του Chahpayab. Ευνοϊκό ανάγλυφο, μεγαλύτερο μηκος.

· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Β : Η προμήθεια του νερού θα γίνει και πάλι διαμέσου αγωγού, ο οποίος όμως σ’ αυτήν την περίπτωση θα αποτελεί προέκταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης του γειτονικού οικισμού του Chanzool. Υπάρχει δύσκολο ανάγλυφο.

· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ C : Μεταφορά των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και πάλι από τον οικισμό του Chanzool, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια βυτιοφόρων που θα αποθηκεύουν τις ποσότητες που μεταφέρουν σε δεξαμενές από σκυρόδεμα που θα κατασκευαστούν στον οικισμό του Nohoor. Η 

 συνεχόμενη μεταφορά του νερού μπορεί να παρακωλυθεί από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (αμμοθύελλες). 

· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ D : Η προμήθεια του νερού θα γίνει διαμέσου αγωγού που θα μεταφέρει υπόγειο νερό (που θα ληφθεί από πηγάδι / γεώτρηση) από το γειτονικό οικισμό (του Chahzool) του Mazhnabad.                                            

[image: image2.png]Roshtkhar Town

Chahzool JAFGHANISTAN
rd

0 16 32KM Hajiabad b
Legend Y

— Town boundaries = Village
= = = International boundaries @ City
—~ Main road / The route of water transfer






	Κριτήρια
	Συντελεστές βαρών
	Είδος Κριτηρίων

(για promethee II)

	C1
	0.15
	Συνηθισμένο κριτήριο

	C2
	0.19
	Kριτήριο γραμμικό με διάστημα αδιαφορίας p=0.5, q= 0.05

	C3
	0.17
	Συνηθισμένο κριτήριο

	C4
	0.07
	Γραμμικό κριτήριο p =0.5

	C5
	0.17
	Γραμμικό κριτήριο p =0.5

	C6
	0.14
	Γραμμικό κριτήριο p =0.5

	C7
	0.11
	Συνηθισμένο κριτήριο


[image: image3.wmf]Ðßíáêáò I

V

.1 ÌïíïêñéôçñéáêÝò óõãêñßóåéò ìåôáîý ôùí åíáëëáêôé

êþí óýìöùíá ìå ôçí 

Promethee

.

 

1

 

P(a

i

, 

a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

1

 

P(a

i

, a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

1

 

            

P(a

i

, a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

1

 

P(a

i

, a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

1

 

P(a

i

, a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

1

 

P(a

i

, a

j

)

 

a

i

 

-

 

a

j

 

q

 

p

 

q

                  

p

 

q

                

 

  

p

 

 

Συνηθισμένο Κριτήριο

 

Σχεδόν 

-

 

Κριτήριο

 

Κριτήριο γραμμικής προτίμησης

 

Πολυεπίπεδο Κριτήριο

 

Κριτήριο γραμμικής προτίμησης

 

με διάστημα αδιαφορίας

 

Γκ

αουσ

σιανό 

Κριτήριο 

 

 


Ο τελικός πίνακας με τις βαθμολογίες όλων των εναλλακτικών ανά κριτήριο, διαμορφώνεται όπως παρακάτω: 
	Κριτήρια
	Εναλλακτικές

	
	A
	B
	C
	D

	C1  Κατασκευαστικό κόστος
	5.92
	3.41
	1.32
	5

	C2 : Κόστος συντήρησης
	5
	5.44
	4.4
	4.4

	C3 : Ποιότητα νερού  (+)
	7.45
	5
	1.73
	5

	C4 : Περιβαλλοντική επιβάρυνση (-)
	5.92
	2.28
	1.73
	2.28

	C5 : Επάρκεια νερού  (+)
	8.45
	5.92
	1
	6.44

	C6 : Επίδραση του έργου σε παράπλευρους χρήστες (-)
	2.28
	5.92
	5.92
	4.40

	C7 : Δυνατότητα χρήσης του νερού κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς (+)
	9.00
	5.44
	1.73
	7.94


Να γίνει κατάταξη κάθε εναλλακτικής με βάση την μέθοδου VIKOR, Συμβιβαστικού προγραμματισμού και vikor
Άσκηση 5
 Στο παρακάτω πίνακα δίνεται η αξιολόγηση εναλλακτικών για τα θεωρηθέντα κριτήρια, όπως και τα βάρη (τελευταία γραμμή). Οι εναλλακτικές αφορούν διάφορα σενάρια (για το ίδιο έργο) αναφορικά με το μέγεθος εκτροπής των νερών από ανάντη καταβόθρα στην εξεταζόμενη κατάντη λεκάνη απορροής όπου και θα γίνει το έργο. Επίσης, διερευνώνται διάφορα ύψη του φράγματος (βλπ. Tsakiris and Spiliotis, 2002).

	
	Ύψος φράγματος
	Οικονομικό κριτήριο
	Κοινωνικό- (τοπικό) οικονομικό κριτήριο
	Περιβαλλοντικό

Κριτήριο
	Ικανοποίηση της ζήτησης

	Εναλλακτικές
	
	
	
	
	

	(καμία δράση)

Do nothing 
	
	10
	9
	9
	0

	
	-
	
	
	
	

	1ο σενάριο
	56
	0.3
	2
	1.5
	7.6

	(80% εκτροπή)
	50.5
	1.5
	3
	4
	7.3

	 
	46.5
	2.3
	4
	4.5
	5.7

	2ο σενάριο
	56
	1
	4
	2.5
	7.6

	(50% εκτροπή)
	50.5
	2.2
	4.5
	4.5
	6.5

	 
	46.5
	2.9
	5
	5
	5.6

	3ο σενάριο
	56
	3.3
	4.3
	4.8
	5.9

	(0% εκτροπή)
	50.5
	4.5
	5
	6
	5.5

	 
	46.5
	5.3
	5.5
	6.5
	5

	 
	34
	7.3
	6
	7
	2

	βάρη
	
	0.2
	0.2
	0.2
	0.4


· Ακολουθώντας τη μέθοδο του συμβιβαστικού προγραμματισμού νε επιλέξετε την προτεινόμενη εναλλακτική. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα 
[image: image4.wmf]*

4

1

min,

jj

j

j

jj

ff

wj

ή

Mm

=

æö

-

ç÷

ç÷

-

èø

å

kritrio


· Εφαρμόζοντας την μέθοδο VIKOR να λύσετε πάλι το πρόβλημα και να συγκριθούν τα αποτελέσματα. Ποια η τελική σας πρόταση για την επιλογή της πολυκριτηριακής μεθόδου;
· Ποια μέθοδο θα προτιμούσατε από τς δύο σε περίπτωση που ο αποφασίζων ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ισόρροπες λύσεις?

Δίνεται: Απλοποιημένη Mέθοδος VIKOR
1. Προσδιορίστε τα μέτρα για κάθε εναλλακτική

[image: image5.wmf]**

4

1,...,4

1

,max,

jjjj

iji

j

j

jjjj

ffff

SwRj

ή

MmMm

kritrio

=

=

æö

ìü

--

ïï

ç÷

==

íý

ç÷

--

ïï

îþ

èø

å


2. Προσδιορίστε τα ακρότατα των παραπάνω μέτρων για όλες τις εναλλακτικές


[image: image6.wmf]1,...,111,...,11

1,...,111,...,11

max,min,max,min

MAXiMINiMAXiMINi

ii

ii

SSSSRRRR

==

==

====


3. Προσδιορίστε την εναλλακτική με το ελάχιστο μέτρο


[image: image7.wmf]min0.50.5,

iMINiMIN

MAXMINMAXMIN

SSRR

Li

ή

SSRR

æö

--

=×+×

ç÷

--

èø

enallaktik


[image: image8.wmf] 

 

 

Apos

e

lemis

 

b

asin

 

C

C

R

R

E

E

T

T

E

E

 

 

Plateau

 

b

asin

 

S

inkhole

 

g

auging 

station

 

Potamies

 

g

auging 

station

 


Άσκηση 6
· Να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε μία μέθοδο εκτίμησης των πραγματικών απωλειών νερού εξ αιτίας των(σημαντικών) θραύσεων σε δίκτυα διανομής στο εσωτερικό υδραγωγείο.

· Τι συμπεράσματα μπορείτε να εξάγεται για δίκτυο διανομής σε πόλη με ετήσιο αριθμό βλαβών 3500 ανά έτος σε δίκτυο μήκους 600 km και για δείκτη πραγματικών απωλειών 410 (L/d*σύνδεση) ενώ η μέση πίεσης λειτουργίας είναι 40 m. Ποιες θα είναι οι προτεινόμενες ενέργειας για βελτίωση του δικτύου?

· Στο παρακάτω σχήμα δίνεται προσεγγιστικά και απλουστευτικά, η γραμμή ενέργειας ενός δικτύου διανομής σε ένα οικισμό για κάποια υδραυλική διαδρομή. Θεωρώντας αμελητέα την κινητική ενέργεια σε σχέση με τους άλλους ενεργειακούς όρους:

· 
Να παρασταθεί στο παρακάτω σκαρίφημα το ύψος πίεσης σε κάποιες θέσεις

· 
Σε ποια σημεία του δικτύου και γιατί θα πραγματοποιούσατε έλεγχο για διαρροές θραύσεων?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




n
η διάρκεια ζωής (έτη).

Άσκηση 7

Tι είναι παραγωγικότητα νερού στην αρδευόμενη γεωργία και πως μεταβάλλεται με την εξεταζόμενη κλίμακα? Μπορείτε να προτείνεται την αναδιάρθρωση της ζήτησης αρδευτικού νερού ενόψη κλιματικής αλλαγής? Πως μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα νερού στην αρδευόμενη γεωργία?

Άσκηση 8
Να προταθούν μέτρα περιορισμού της αρδευτικής ζήτησης νερού.
Άσκηση 9
Να γραφεί η ανισοτική σχέση που ισχύει για τον δείκτη υδρολογικής ξηρασίας SDI μεταξύ της ετήσιας αθροιστικής παροχής και του ετήσιου μέσου όρου όταν η ετήσια κατάσταση ως προς τη ξηρασία χαρακτηρίζεται ως ακραία (Εφαρμογή π.χ. μέσος ετήσιος όγκος παροχής = 8.8*10^9 m3, τυπική απόκλιση = 1 * 10^9m3)

Άσκηση 10
Με βάση το προτεινόμενο κριτήριο κόστους-αποτελεσματικότητας (όταν εξετάζεται ένα πρόβλημα λειψυδρίας) θα προτιμηθεί η λιμνοδεξανή ή η κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος στην ίδια περιοχή (αν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο γεωλογικό πρόβλημα? Να σχολιασθεί το γεγονός

Άσκηση 11
Δίνονται οι παρακάτω (αθροιστικοί) ετήσιοι όγκοι απορροής, σε μία μικρή λεκάνη απορροής.

	Υδρολογικό έτος
	όγκος απορροής  (106 m3)

	1
	0.461

	2
	0.159

	3
	0.057

	4
	0.430

	5
	0.517

	6
	0.035

	7
	1.095

	8
	0.469

	9
	0.301

	10
	0.794

	11
	1.080

	12
	1.698

	13
	0.306

	14
	0.205

	15
	0.821

	16
	0.914

	17
	1.410

	18
	1.234

	18
	1.818

	20
	0.324


H θέση μέτρησης αντιπροσωπεύει υπολεκάνη όπου δεν υπάρχει έργο ταμίευσης. Να προσδιοριστεί η ένταση της υδρολογικής ξηρασίας για κάθε έτος χρησιμοποιώντας κατάλληλο δείκτη. Είναι  η ξηρασία ένα μόνιμο φαινόμενο?
Άσκηση 12
Να γίνει κατάταξη των παρακάτω μοντέλων που συναντώνται στην επιστήμη του Υδραυλικού μηχανικού:

· Υδραυλικό μοντέλο για την επίλυση της βαθμιαίας μεταβαλλόμενης ροής σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια (αντιπλημμυρικός σχεδιασμός σε υδατορεύματα)

· Υδρολογικό μοντέλο διόδευσης κατά Muskingum

· Μοναδιαίο υδρογράφημα για το μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε απορροή σε λεκάνη απορροής

· Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου Giakoumakis et al., 1991. Nα περιγραφεί η χρησιμότητα του μοντέλου αυτού.

Άσκηση 13
Για ένα ταμιευτήρα με μονωμένη λειτουργία παρέχετε η καμπύλη κάλυψης ετήσιας ζήτησης –αξιοπιστίας. Πράγματι, με βάση την προσομοίωση Ν υδρολογικών ετών καταρτίστηκε η παρακάτω καμπύλη ετήσιας ζήτησης – αξιοπιστίας για μεμονωμένη λειτουργία ταμιευτήρα. Ζητείται να διευκρινιστεί το μέγεθος της αξιοπιστίας, r και να εκτιμηθεί η κάλυψη της ζήτησης για ύδρευση ή άρδευση (με αποδεκτή αξιοπιστία) που μπορεί να καλύψει ο ταμιευτήρας αν υπάρχει κάλυψη σε μόνο μία από αυτές.


[image: image10]
Άσκηση 14
Για ένα κελί 500×500 m να προσδιοριστεί η τρωτότητα στην πλημμύρα αν 
Άσκηση 15
Na προσδιοριστεί η οικολογική παροχή για τις παρακάτω μηνιαίες τιμές περίπτωση ταμιευτήρα)
	μήνας
	Παροχή (hm^3)

	Σεπτεμβριος 
	0,800

	Οκτώβριος
	1,058

	Νοέμβριος
	0,890

	Δεκέμβριος
	2,252

	Ιανουάριος
	2,272

	Φεβρουάριος
	3,043

	Μάρτιος
	2,972

	Απρίλιος
	0,643

	Μάιος
	1,440

	Ιούνιος
	1,330

	Ιούλιος
	0,077

	Αύγουστος
	0,700


Άσκηση 16
Για ένα κελί 500×500 υπάρχει αστική  συγκέντρωση  με πυκνότητα ≥ 80 άτομα/ha  ενώ περικλείεται και ένα εθνικό  μουσείο,  ποια η τρωτότητα? Αν για την πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 20 ετών το βάθος ροής είναι 0,5 < d < 1,0 και η ταχύτητα 0,5 < v < 2,0 ποιος ο κίνδυνος και ποια η διακινδύνευση?
Άσκηση 17
Σε μία αστική περιοχή να προταθούν μέτρα αύξησης του κατωφλίου καταστροφής, αύξησης της δυνατότητας μετριασμού ζημιών και επανάκαμψης.

Άσκηση 18
Σε ένα  ημι-αυθαίρετο οικισμό που βρίσκεται στους πρόποδες βουνού με χαμηλή βλάστηση και αδιαπέρατα πετρώματα, θα δίνατε προτεραιότητα σε έργα αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων?
Άσκηση 19
Τι είδους πλημμύρα συνέβη στη Μάνδρα Αττικής? Μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα για επαρκή και πλήρη προετοιμασία?

Άσκηση 20
Να αναφέρετε δείκτες που ελέγχουν την επίδοση ενός προτεινόμενου υδρολογικού μοντέλου
Άσκηση 21
Να αναφέρετε μη καταναλωτικές χρήσεις νερού

Άσκηση 22
Με βάση τα παρακάτω στοιχεία να εξαχθεί η εξίσωση αστικής ζήτησης νερού και να γίνει πρόβλεψη για πληθυσμό 130,000  και διάφορε λογικές υποθέσεις.
	Έτη
	Πληθυσμός
	Τιμή νερού ανά κυβικό (ευρώ/κ.μ)
	Μέση ετήσια βροχόπτωση (χιλιοστά)
	Ετήσια κατανάλωση νερού (κ.μ/έτος)

	
	Χ1
	Χ2
	Χ3
	Υ

	1991
	109107
	1,50
	472,2
	11388826

	2001
	117399
	1,50
	440,3
	13697333

	2011
	121615
	1,50
	454,2
	14022699

	2012
	121892
	1,50
	592,2
	15084111

	2013
	122150
	1,50
	316,0
	14926464

	2014
	122388
	1,50
	468,0
	15239518

	2015
	122610
	1,50
	612,0
	15968252

	2016
	122816
	1,54
	474,7
	15451454

	2017
	123007
	1,46
	477,0
	16350270

	2018
	123184
	1,56
	702,0
	15907255

	2019
	123348
	1,54
	521,0
	15738734

	2020
	123500
	1,54
	462,0
	15152578


Άσκηση 23
Να αναφερθούν τρόποι εμπλοκής του κοινού στη λήψη απόφασης στη δυπ. 

Άσκηση 24
Να αναφερθούν δύο χώρες με διαφορετική τρωτότητα στη ξηρασία

Άσκηση 25
Ποια η διαφορά μεταξύ ποτάμιων και Αιφνίδιων πλημμυρών?

Άσκηση 26
Ο Ελληνικός χώρος:

⃝     χαρακτηρίζεται από γενική έλλειψη νερού

⃝     έχει τα προβλήματα που αναμένονται σε μία νησιωτική περιοχή

⃝     στηρίζεται αποκλειστικά στην εκμετάλλευση υπογείων νερών

⃝    υπάρχει σημαντικό υδατικό δυναμικό αλλά υπάρχει κακή κατανομή στο χώρο και το χρόνο (π.χ. Δυτική Ελλάδα σημαντικές βροχοπτώσεις, ανατολική Ελλάδα σημαντικά αστικά κέντρα και  αγροτικές καταναλώσεις).

Η ΔΥΠ:

⃝     εστιάζει στην αντιμετώπιση της ξηρασίας

⃝     στην παροχή νερού στους χρήστες

⃝     στη δημιουργία σταθμών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

⃝    στην αρμονική σχέση μεταξύ κέντρων κατανάλωσης, διαθεσιμότητας νερού και περιβάλλοντος τώρα και στο μέλλον με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η χωρική ενότητα για τη μελέτη της μετατροπής της βροχόπτωσης σε απορροή είναι:

⃝     το υδατικό διαμέρισμα

⃝     η λεκάνη απορροής

⃝     το δημοτικό διαμέρισμα

Η ξηρασία:

⃝     είναι μία μόνιμη κατάσταση σπανιότητάς νερού

⃝     οφείλεται στην ποιοτική υποβάθμιση των νερών

⃝     αφορά μόνο περιοχές στο ξηρό κλίμα

⃝    όταν η ποσότητα νερού είναι κάτω των κανονικών συνθηκών για μία σημαντική έκταση και χρονική  περίοδο.

Άσκηση 27
Σε μία λεκάνη απορροής, αξιοποιείται το 10% του ετήσιου επιφανειακού υδατικού δυναμικού ωστόσο υπάρχει έλλειμα νερού (δεν καλύπτεται η ζήτηση). Ποιο είναι το αίτιο της λειψυδρίας, τι θα προτείνατε?

Άσκηση 28
Να προτείνεται ένα σύνολο εναλλακτικών σε ένα νησί με λειψυδρία.

Άσκηση 29
Το γραμμοσκιασμένο τμήμα ποταμού είναι ΙΤΥΣ? Τι πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρχει κατάντη του ταμιευτήρα?


Άσκηση 30
Mε τη συνδρομή των ερωτηματολογίων και ειδικών δίνεται ο παρακάτω πίνακας πληρωμών για διάφορες εναλλακτικές που προτείνονται για τον ποταμό Λασπία. Να ταξινομηθούν με τη μέθοδο των αποστάσεων.

[image: image11.png]Eveaxkég Kpripia
Kédupng Aveextk Torkr}

Ko K ¢NepiBarhc
ootos  KowuveeP B usamuiy étra_ anodoxt

Enavaypnotonoinon uyphy anoBAftwy.

Apaitwon Tou . AaoTia ané medvacia Awplywy.

Anpovpyia Kevepikod aBpeUTIKOD Butlou f eKoUYPOVIONSS
udLotapivoy

Emib6TTEn/xXpnon autopatiopbY TV GSpeuon.

Texvness Epmhoutiopés pe Tadpoug

Evtatixonoinon aspesoswy.

Kapia abhayd TG uioTépevn KatéoTaons.

ATIOKpUVOT-aMEVEpYOTIOINGN PUTAVILKG:Y QUTLOY.

‘auotpd papoy TG Tohoytaxis moAmukric ot xpron vepod

‘avotnpd spapoyi TG Tpohoytai moAixriG ot pémavan

NapakoAoUBNON TV PUMAVTHY ToU CUOTIjaTog. (Monitoring)





Μετατρέπουμε τις εκφράσεις των πολιτών σε μια αριθμητική κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 όπου 5 το        .

Τα βάρη είναι: 

[image: image12.png]w 0851292 0.775524 0.816352 0.804979 0.771092 0.758731 A4.77797 <—sum

w normalized 0.17817 0.162312 0.170857 0.168477 0.161385 0.158798




Άσκηση 31
Μας ζητείται να κάνουμε άντληση νερού, από μία περιοχή, για ύδρευση και άρδευση. Τα νερό αντλείται τόσο από επιφανειακά νερά όσο και από υπόγειο υδροφόρο.

Δίνονται:

· Οι μέγιστοι διαθέσιμοι όγκοι νερού

Υπόγειο: 3.1×106 m3           Επιφανειακό: 2.1×106 m3

· Οι ελάχιστες αναγκαίες ποσότητες νερού

Ύδρευση: 1.4×106 m3        Άρδευση: 2.8×106 m3

· Νερό ύδρευσης: Αναλογία υπόγειου προς επιφανειακό τουλάχιστον 2.1:1

· Λειτουργικό κόστος υπόγειου νερού:

Ύδρευση: 0.35 €/m3        Άρδευση: 0.22 €/m3

· Λειτουργικό κόστος επιφανειακού νερού:

Ύδρευση: 0.25 €/m3        Άρδευση: 0.19 €/m3

Να υπολογιστεί το υπόγειο και επιφανειακό νερό που διατίθεται για ύδρευση και άρδευση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το λειτουργικό κόστος.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Άσκηση 3 

Οι δυο περιοχές Π1 και Π2 μιας πολης καταναλώνουν τουλάχιστον Κ1=15L/s και Κ2=11 L/s νερού αντίστοιχα. Η ηλεκτρική ενέργεια των αντλιοστασίων που καταναλώνεται ανά ώρα για τη ροή του νερού στους αγωγούς δίνεται ως γραμμική συνάρτηση της παροχής από τη σχέση Δ1=ΑiQi, όπου Qi η παροχή σε L/s κάθε αγωγού και Α1=55, Α2=71 και Α3=51.

Να υπολογίσετε τις παροχές των αγωγών 1,2 και 3, ώστε η συνολική κατανάλωση ενέργειας να είναι ελάχιστη. Δίνεται ότι η μέγιστη παροχετευτική ικανότητα του αγωγού 1 είναι 7.1 L/s.

(να καταστρωθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης)


Άσκηση 32
Έστω οικισμός με μέση ημερήσια παροχή τροφοδοσίας (ανάντη του οικισμού) 15 l/s. Aπό αυτή 30% εκτιμάται  ότι είναι πραγματικές απώλειες νερού. Έστω ότι δεν υπάρχει μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση. Έστω ότι η τιμολογούμενη κατανάλωση  (μετρούμενη και μη μετρούμενη) είναι 50%. Να γίνει μία εκτίμηση των φαινόμενων απωλειών νερού. Τι θα προτείνατε για το δίκτυο?
Άσκηση 33
Να αναφερθούν οι διαχειριστικές λεκάνες του υδατικού διαμερίσματος Θράκης και μέσα από τα σχέδια διαχείρισης να παρουσιαστεί δείκτης λειψυδρίας. 
NΟ1





NΟ2





A1





N1





A2





N2





Υ1





N3





N4





Σχήμα Σχηματική αναπαράσταση ενός απλού υδατικού συστήματος.





2





1





3





Κ1





Π1





Π2





Κ2





Κατάντη λεκάνη





Ανάντη λεκάνη











Γ.Ε.





αγωγοί 10ετών





αγωγοί 60ετών





αγωγοί 50ετών





               10     11     12   13    14   15    16   16.5    


                                                            Ετήσια ζήτηση          106





                  1











0.5





Αξιοπιστία





r





πόλη





άρδευση





Υπόγειος υδροφόρος





2








1








3








Κ1








Π1








Π2








Κ2











_1662112630.unknown

_1662112631.unknown

_1662112632.unknown

_1662112629.unknown

