## Slide 1
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αεριοποίηση Βιομάζας

## Slide 2
Αεριοποίηση Βιομάζας
Αεριοποίηση βιομάζας (ή οποιουδήποτε στερεού ή υγρού καυσίμου ή βιοκαυσίμου) είναι η θερμοχημική μετατροπή της σε αέριο βιο- καυσίμου κατά τη θέρμανση της σε υψηλές θερμοκρασίες (650 – 1200 oC) και την ταυτόχρονη παροχή του λεγόμενου μέσου αεριοποίησης, το οποίο μπορεί να είναι:
    υπο-στοιχειομετρικό οξυγόνο (δηλαδή ποσότητας οξυγόνου μικρότερης από αυτή που απαιτείται από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης πλήρους καύσης – συνήθως τροφοδοτείται 20 – 25 % του οξυγόνου που απαιτείται για πλήρη καύση και η αεριοποίηση συμβαίνει σε συνθήκες μερικής οξείδωσης) με τη μορφή αέρα – στην περίπτωση αυτή η διεργασία είναι εξώθερμη (εκτός από αέριο βιοκαύσιμο παράγει και θερμότητα)
    καθαρό οξυγόνο σε υπο-στοιχειομετρική αναλογία ως προς τη βιομάζα – και στην περίπτωση αυτή η διεργασία είναι εξώθερμη
    μίγμα υδρατμών / αέρα ή υδρατμών / οξυγόνου – η διεργασία είναι εξώθερμη, αυτόθερμη (δεν παράγει ούτε καταναλώνει θερμότητα) ή αλλόθερμη (ενδόθερμη – καταναλώνει θερμότητα) ανάλογα με τη σχετική αναλογία οξυγόνου / υδρατμού στο μέσο αεριοποίησης ή υδρατμοί, οπότε και η διεργασία οδηγεί σε μίγματα πλούσια σε υδρογόνο και είναι αλλόθερμη
Το παραγόμενο αέριο βιοκαύσιμο ονομάζεται αέριο σύνθεσης και αποτελείται:
κυρίως H2 και CO τα οποία αποτελούν και τα κύρια καύσιμα συστατικά του
μικρές ποσότητες αερίων υδρογονανθράκων (κυρίως CH4, C2H6, ή C2H4) τα οποία επίσης αποτελούν καύσιμα συστατικά και CO2 και N2 (το δεύτερο μόνο στην περίπτωση που το μέσο αεριοποίησης περιέχει αέρα) τα οποία αποτελούν και ανεπιθύμητους παράγοντες αραίωσης των καυσίμων συστατικών του αερίου σύνθεσης
Επίσης, η διεργασία, πέραν του επιθυμητού αέριου προϊόντος της αφήνει και ένα στερεό ή πισσώδες υπόλειμμα που αποτελείται από στερεό άνθρακα, υδρογονάνθρακες και άλλες οργανικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους και αντιστοιχεί στο 5 – 15 % κ.β. της αρχικής τροφοδοσίας βιομάζας και μπορεί να καεί σε περίσσεια οξυγόνου.

## Slide 3
Κατά την αεριοποίηση με:
αέρα: εξαιτίας της αραίωσης του παραγόμενου αερίου από το N2, αυτό διαθέτει χαμηλή θερμογόνο δύναμη (∼5 MJ/m3) και υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων κατά την καύση του σε αεριοστροβίλους (κύκλοι Brayton) για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος
οξυγόνο: αποφεύγεται η αραίωση με Ν2και το παραγόμενο αέριο διαθέτει μέση θερμογόνο δύναμη ( ∼10 – 12 MJ/m3) – στην περίπτωση αυτή το κόστος διαχωρισμού του οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα ισοσκελίζεται από την υψηλότερη ποιότητα του παραγόμενου αερίου
υδρατμό: η θερμογόνος δύναμη του παραγόμενου αερίου μεγιστοποιείται ( ∼15 – 20 MJ/m3) με αύξηση, όμως, των θερμικών απαιτήσεων της διεργασίας, η οποία ελαττώνει την ολική απόδοση της διεργασίας
Η αεριοποίηση συμβαίνει σε ειδικούς αντιδραστήρες (αεριοποιητές) και πρόκειται για μία περίπλοκή διεργασία η οποία αποτελείται από πλήθος σταδίων στα οποία υπόκειται η πρώτη ύλη μετά την είσοδο της στον αεριοποιητή.
Αεριοποίηση Βιομάζας

## Slide 4
Αεριοποίηση Βιομάζας
Τα στάδια της αεριοποίησης είναι:
η ξήρανση των τεμαχίων ή των σωματιδίων βιομάζας, η οποία είναι ενδόθερμη και συμβαίνει κατά την είσοδο της στον αεριοποιητή
η πυρόλυση της κύριας μάζας των τεμαχίων ξηρής βιομάζας κατά τη θέρμανση τους στους 300–500 οC απουσία οξυγόνου, η δράση του οποίου περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια των σωματιδίων αυτών – η πυρόλυση οδηγεί σε μίγμα σταθερών αερίων προϊόντων (H2, CO, CH4, C2H6, C2H4 και CO2), ατμών βαρέων υδρογονανθράκων ή άλλων αλειφατικών ή κυκλικών οργανικών ενώσεων (καρβονύλια,
εστέρες, φαινόλες, φουράνια, προϊόντα βενζολικών δακτυλίων), βαρύτερων υγρών κλασμάτων (πίσσες) και στερεό ανθρακικό υπόλειμμα, οι σχετικές αποδόσεις των οποίων εξαρτώνται από:
το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας
την τελική της τιμή και
το χρόνο παραμονής σε αυτή
η πυρόλυση είναι γρήγορη και δεν ελέγχει το ρυθμό του συνολικού φαινομένου

## Slide 5
Αεριοποίηση Βιομάζας
η καύση των αερίων, των υγρών και των στερεών προϊόντων της πυρόλυσης, από το οξυγόνο του μέσου αεριοποίησης, προς σταθερά αέρια (CO, CO2, Η2Ο)
η αεριοποίηση των άκαυστων υγρών και στερεών προϊόντων της πυρόλυσης κατά την αντίδραση τους με τα προϊόντα της καύσης, προς CO, H2 :
αεριοποίηση άνθρακα C + H2O  CO + H2
C + CO2  2 CO
αεριοποίηση βιομάζας
CxHyOz + aH2O  xCO + (a + y/2)H2 +
+ (z + a – x)/2 O2
CxHyOz + aCO2  (x+a)CO + y/2 H2 +
+ (z + a – x)/2 O2
η αναμόρφωση των υδρογονανθράκων προς CO και Η2 , π.χ.:
αναμόρφωση μεθανίου αναμόρφωση αιθανίου
με ατμό: CΗ4 + H2O  CO + 3H2 με ατμό: C2Η6 + 2H2O  2CO + 5H2
με CO2: CΗ4 + CO2  2CO + 2H2 με CO2: C2Η6 + 2CO2  4CO + 3H2
ισορροπία του υδραερίου
CO +H2O  H2 + CO2

## Slide 6
Αεριοποίηση Βιομάζας
Οι αντιδράσεις αερίων – στερεών είναι οι βραδύτερες και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό και την απόδοση της συνολικής διεργασίας αεριοποίησης. Η σύσταση του παραγόμενου αερίου καθορίζεται από:
        τη σύσταση της τροφοδοσίας
        την περιεχόμενη υγρασία
        τη θερμοκρασία στις διάφορές ζώνες του αεριοποιητή
        το χρόνο παραμονής
        την ενδεχόμενη κατάλυση
        την έκταση των αντιδράσεων πυρόλυσης, οξείδωσης, αεριοποίησης και αναμόρφωσης
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, θερμοδυναμικά, η αεριοποίηση είναι μία ενεργειακά ουδέτερη αντίδραση (η βιομάζα είτε καεί απευθείας, είτε αρχικά αεριοποιηθεί και στη συνέχεια καούν τα προϊόντα της αεριοποίησης, αποδίδει το ίδιο ποσό ενέργειας), όπως εύκολα αποδεικνύεται από την ειδική περίπτωση της αεριοποίησης του στερεού άνθρακα:
καύση άνθρακα: αεριοποίηση άνθρακα:
C + Ο2  CO2 393,5 kJ/mol C + Η2Ο  CO + Η2 -131,3 kJ/mol
καύση προϊόντων : CO + ½ O2CO2 283,0 kJ/mol
αεριοποίησης H2 + ½ O2 H2O 241,8 kJ/mol C + O2  CO2 393,5 kJ/mol

## Slide 7
Τεχνολογίες αεριοποίησης
Σε μία πρώτη προσέγγιση οι αεριοποιητές διακρίνονται σε αντιρροής και ομοροής, όσον αφορά στην κατεύθυνση μεταφοράς των στερεών βιομάζας και του αερίου (μέσο αεριοποίησης + παραγόμενο αέριο), καθώς και σε ανερχόμενης ή κατερχόμενης ροής, όσον αφορά στα στερεά του πολυφασικού συστήματος της αεριοποίησης:
αεριοποιητής κατερχόμενης
αντιροής
αεριοποιητής κατερχόμενης ομοροής
αεριοποιητής ανερχόμενης ομοροής

## Slide 8
Τεχνολογίες αεριοποίησης
Σε μία δεύτερη προσέγγιση, οι αεριοποιητές διακρίνονται σε σταθερής, ρευστο-στερεάς και ανακυκλούμενης ρευστο-στερεάς κλίνης, αν και οι γεωμετρίες και οι τεχνολογίες αεριοποιητών, είναι πολλές και ποικιλόμορφες.
Οι αεριοποιητές σταθερής κλίνης είναι οι πιο απλές διατάξεις και στο εσωτερικό τους φέρουν στερεό αδρανές ή καταλυτικό πληρωτικό υλικό, με το οποίο αναμιγνύεται η εισερχόμενη, μέσω κοχλία τροφοδοσίας (και σε λεπτά τεμάχια), βιομάζα.
αεριοποιητής ανακυκλούμενης ρευστοστερεάς κλίνης
Οι αεριοποιητές ρευστοστερεάς κλίνης επιτυγχάνουν ικανοποιητικό έλεγχο θερμοκρασίας και υψηλούς ρυθμούς αντίδρασης αλλά λόγω υψηλού κόστους, είναι οικονομικά βιώσιμοι για δυναμικότητες πάνω από 10 τν ξηρής βιομάζας / ώρα, με μειονέκτημα τη μερική απώλεια άνθρακα με την τέφρα, που παρασύρεται λόγω του ισχυρού πεδίου ροής μέσα στον αεριοποιητή. Περισσότερο αποδοτικοί, όσον αφορά στη μετατροπή στερεών (αλλά και της ανάκτησης του θερμικού περιεχομένου του στερεού υπολείμματος και της πίσσας που επικάθεται στο πληρωτικό υλικό, μέσω της καύσης του σε παρακείμενο καυστήρα) είναι οι αεριοποιητές ανακυκλούμενης ρευστοστερεάς κλίνης, εμφανίζουν όμως υψηλότερο κόστος κατασκευής και είναι οικονομικά αποτελεσματικοί σε δυναμικότητες πάνω από 15 τν ξηρής βιομάζας / ώρα.

## Slide 9
Παράδειγμα 1
Βιομάζα με στοιχειακή σύσταση: C 55 %
O 40 %
Η 5 % κ.β.
τέφρα 5 % κ.β. και υγρασία 5 % κ.β. εισέρχεται σε αεριοποιητή ανακυκλούμενης ρευστοστερεάς κλίνης με ρυθμό 1 kg/sec. Η αεριοποίηση επιτυγχάνεται με παροχή αέρα 25 % του στοιχειομετρικού για πλήρη καύση και η έκταση της είναι 90 % κ.β. των ξηρών στερεών (δηλαδή του οργανικού μέρους και της τέφρας – η βιομάζα μείον την υγρασία)*. Το οργανικό μέρος του στερεού υπολείμματος έχει στοιχειακή σύσταση:
C 70 %
O 25 % και
Η 5 %
Να υπολογιστούν:
Α. η σύσταση του παραγόμενου αερίου, που αποτελείται από H2, CO, CH4, CO2 και Ν2, θεωρώντας ότι το μεθάνιο αποτελεί το 3 % κ.ο. του παραγόμενου αερίου
Β. το ειδικό θερμικό περιεχόμενό του παραγόμενου αερίου
Γ. η θερμοκρασία εξόδου του αερίου, αν το στερεό υπόλειμμά καίγεται σε παρακείμενο καυστήρα και η θερμότητα που παράγεται από την καύση του τροφοδοτείται στον αεριοποιητή χωρίς απώλειες και
Δ. η ενεργειακή απόδοση της διεργασίας
Λύση
Α. Αρχικά υπολογίζεται η μοριακή αναλογία της τροφοδοτούμενης βιομάζας:
1 kg οργανικού μέρους (ξετ βιομάζας) περιέχει: 550 gr C ή 45,8 mol C
400 gr O ή 25,0 mol O
50 gr H ή 50,0 mol H
* Το 10 % των ξηρών στερεών είναι υπόλειμμα. Δηλαδή 95 gr υπόλειμμά ανά 1 kg βιομάζας. Το υπόλειμμα περιέχει τα 50 gr τέφρας (5 % τέφρα) και τα υπόλοιπα 45 gr υπολείμματος έχουν τη σύσταση του οργανικού μέρους του υπολείμματος.

## Slide 10
Παράδειγμα 1
Οπότε, σε 1 sec, στον αεριοποιητή τροφοδοτούνται :
900 gr οργανικού μέρους ή 41,2 mol C
22,5 mol O
45,0 mol H
50 gr νερού ή 2,8 mol H2O ή 2,8 mol H2
και 2,8 mol O
Το οξυγόνο που απαιτείται για πλήρη καύση της εισερχόμενης σε 1 sec βιομάζας είναι:
41,2 mol O2 για την πλήρη καύση του εισερχόμενου άνθρακα +
+ 45,0/4 = 11,25 mol O2 για την πλήρη καύση του εισερχόμενου υδρογόνου –
- 22,5/2 = 11,25 mol Ο2 που εισέρχονται με την πρώτη ύλη =
= 41,2 mol Ο2
Στον αεριοποιητή εισέρχεται το 25 % του Ο2 που απαιτείται για πλήρη καύση, δηλαδή:
0,25 x 41,2 = 10,3 mol O2
τα οποία συνοδεύονται από:
10,3 x 79/21 = 38,7 mol N2

## Slide 11
Παράδειγμα 1
Η επίλυση των ισοζυγίων μάζας του αεριοποιητή δίνει τη σύσταση του παραγόμενου αερίου:
είσοδος: 41,2 mol C
22,5 + 2,8 + 2 x 10,3 = 45,9 mol O
45,0 + 2 x 2,8 = 50,6 mol H
38,7 mol N2
Έξοδος 1: Υπόλειμμα
95 gr υπόλειμμα από τα οποία 50 gr τέφρα και 45 gr οργανικό μέρος
45 gr οργανικό μέρος: ή 31,5 gr C ή 2,625 mol C
11,25 gr O ή 0,70 mol O
2,25 gr H ή 2,25 mol H
Έξοδος : αέριο: 38,7 mol N2 και X mol H2
Y mol CO
Z mol CO2
W mol CH4
οπότε : ισοζύγιο C Y + Z + W = 41,2 – 2,625 = 38,6 mol
ισοζύγιο H2 X + 2 W = (50,6 – 2,25)/2 = 24,2 mol
ισοζύγιο O Y + 2 Z = 45,9 – 0,7 = 45,2 mol και
ισοζύγιο CH4 W = 0,03 x (38,7 + X + Y + Z + W)
Με αντικατάσταση της 1ης εξίσωσης στην 4η: W = 0,03x(38,7 + 38,6 + X)  W = (2,32 + 0,03 Χ) mol
Αντικαθιστώντας στην 2η εξίσωση: Χ+4,64+0,06 Χ = 24,18  1,06Χ= 19,54  Χ = 18,43 mol
και: W = 2,32 + 0,03 x 18,43 = 2,87 mol
Αφαιρώντας την 1η από την 3η: Z – W = 6,625  Z = 9,50 mol
Λύνοντας την 1η: Y + 9,50 + 2,87 = 38,6  Y = 26,21 mol

## Slide 12
Παράδειγμα 1
Οπότε το παραγόμενο αέριο αποτελείται από: 38,7 mol N2
18,43 mol H2
26,21 mol CO
9,50 mol CO2 και
2,87 mol CH4
ή 95,705 mol συνολικά
Το θερμικό περιεχόμενό (κατώτερη θερμογόνο δύναμη) του παραγόμενου αερίου, ανά kg τροφοδοτούμενης, στον αεριοποιητή, βιομάζας, είναι:
ΝH2 x ΔΗκαυσής Η2 = 18,43 mol H2 x 241,8 kJ/mol = 4.456,4 kJ
ΝCO x ΔΗκαυσής CO = 26,21 mol CO x (393,5 – 110,5) kJ/mol = 7.417,4 kJ
ΝCH4 x ΔΗκαυσής CH4 = 2,87 mol CH4 x (393,5 + 2 x 241,8 – 74,5) kJ/mol = 2.303,5 kJ
14.177,3 kJ
(όπου 74,5 kJ/mol η ενθαλπία σχηματισμού του μεθανίου). Ο όγκος, σε κανονικές συνθήκες, του αερίου που παράγεται από 1 kg βιομάζας, είναι: 95,705 mol x 22,4 lt/mol = 2.143,8 lt = 2,14 m3
Οπότε η ενεργειακή πυκνότητα του παραγόμενου αερίου, είναι:
14.177,3 kJ / 2,14 m3 = 6.624,π kJ / m3 = 6,62 MJ / m3

## Slide 13
Παράδειγμα 1
Το ενεργειακό ισοζύγιο του αεριοποιητή είναι:
αισθητή θερμότητα θερμότητα που θερμότητα λανθάνουσα αισθ. θερμότητα
που εισέρχεται + παράγεται από + από την καύση - θερμότητα = που εξέρχεται με
με τα αντιδρώντα την αντίδραση του υπολείμματος εισερχόμενης το παραγ. αέριο
υγρασίας
Θεωρώντας ότι τόσο η βιομάζα όσο και το μέσο αεριοποίησης (αέρας) εισέρχονται στον αεριοποιητή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η αισθητή θερμότητα που εισέρχεται με τα αντιδρώντα είναι μηδέν.
Για τη θερμότητα που παράγεται από την αντίδραση:
ξετ βιομάζα + 2,8 Η2Οl + 10,3 O2 + 38,7 N2 => 18,43 H2 + 26,21 CO + 9,50 CO2 + 2,87 CH4 + 38,7 N2
στη βάση του 1 sec ή την τροφοδοσία 1 kg βιομάζας, είναι:
θερμότητα αντίδρασης = 26,21 x ΔΗCO + 9,5 x ΔΗCO2 + 2,87 x ΔΗCH4 – ΔΗξετ.βιομάζας – 2,8 x ΔΗΗ2Οl (1)
Για τον υπολογισμό του ΔΗβιομάζας
υπολογίζεται η ΑΘΔ της ξετ βιομάζας:
ΑΘΔ = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,40/8) = 18.640 kj/kg ξετ βιομάζας
η κατά mol σύσταση της (στα 1000 gr ξετ βιομάζας): 550 gr C ή 45,8 mol C
400 gr O ή 25,0 mol O 50 gr H ή 50,0 mol H
Από την αντίδραση πλήρους καύσης 1000 gr (1 kg) ξηρής και ελεύθερης τέφρας(ξετ) βιομάζα:
C45,8O25,0H50,0 + 45,8 O2 => 45,8 CO2 + 25,0 H2O + 18.640 kJ
οπότε: ΔΗβιομάζας = 45,8 x 393,5 + 25,0 x 285,8 – 18.640 = 6.527,3 kj/kg ξετ

## Slide 14
Παράδειγμα 1
Στη βάση 1 sec, στον αεριοποιητή τροφοδοτούνται 0,9 kg ξετ βιομάζας και από την (1) προκύπτει:
θερμότητα αντίδρασης = 26,21 x 110,5 + 9,5 x 393,5 + 2,87 x 74,5 – 0,9 x 6.527,3 – 2,8 x 241,8 = 296,7kJ
δηλαδή η αντίδραση της αεριοποίησης, στην περίπτωση αυτή είναι εξώθερμη.
Η θερμότητα που παράγεται από την καύση του υπολείμματος είναι ίση με την ΚΘΔ του:
ΑΘΔυπολείμματος = 33.890,4 x 0,70 + 144.180,6 x (0,05 – 0,25/8) = 26.426,7 kj/kg υπολείμματος
Υδρατμός που παράγεται από την καύση 1 kg (1000 gr) υπολείμματος:
1000 gr υπολείμματος περιέχουν 50 gr Η ή 25 mol H2, που κατά την καύση τους δίνουν 25 mol Η2Ο
η λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης του οποίου είναι: 25 mol Η2Ο x 40,7 kj/mol = 1.017,5 kJ
Οπότε η ΚΘΔ του υπολείμματος, είναι: 26.426,7 – 1.017,5 = 25.409,2 kJ/kg
Το υπόλειμμά που παράγεται κατά την αεριοποίηση αντιστοιχεί στο 10 % κ.β. της τροφοδοσίας ξηρής βιομάζας (η έκταση της αεριοποίησης είναι 90 % κ.β.). Οπότε, ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας (ή στη βάση 1 sec), το υπόλειμμα που παράγεται είναι 0,095 kg. Στο υπόλειμμα περιέχεται και όλη η τέφρα (0,05 kg), οπότε το οργανικό μέρος του υπολείμματος είναι 0,045 kg και η θερμότητα από την καύση του:
0,045 kg x 25.409,2 kJ/kg = 1.143,4 kJ
Η λανθάνουσα θερμότητα της εισερχόμενης υγρασίας, στη βάση 1 sec (ή 1 kg βιομάζας), είναι:
2,8 mol H2O / sec x 40,7 kJ/mol = 114,0 kJ/sec

## Slide 15
Παράδειγμα 1
Έτσι, το ισοζύγιο ενέργειας του αεριοποιητή, στη βάση ενός sec, γίνεται :
αισθ. θερμότητα
που εξέρχεται με = 296,7 + 1.143,4 – 114,0 = 1326,1 kJ 
το παραγ. αέριο
Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ
 9,5 x [0,043 x (Τ – 298) + (1,15/2) x 10-5 x (Τ2 – 2982)] +
+ 26,21 x [0,028 x (Τ – 298) + (5,02/2) x 10-6 x (Τ2 – 2982)] +
+ 18,43 x [0,028 x (Τ – 298) + (3,39/2) x 10-6 x (Τ2 – 2982)] +
+ 38,7 x [0,027 x (Τ – 298) + (4,18/2) x 10-6 x (Τ2 – 2982)] +
+ 2,87 x [0,022 x (T – 298) + (4,81/2) x 10-5 x (Τ2 – 2982)] = 1326,1 
 0,41 x (Τ – 298) + 5,46 x 10-5 x (Τ2 – 88804) +
+ 0,73 x (Τ – 298) + 65,8 x 10-6 x (Τ2 – 88804) +
+ 0,52 x (Τ – 298) + 31,2 x 10-6 x (Τ2 – 88804) +
+ 1,04 x (Τ – 298) + 64,8 x 10-6 x (Τ2 – 88804) +
+ 0,06 x (T – 298) + 6,90 x 10-5 x (Τ2 – 88804) = 1326,1 
 2,76 x (Τ – 298) + 285,4 x 10-6 x (Τ2 – 88804) = 1326,1 
 2,76 x Τ – 822,5 + 285,4 x 10-6 x Τ2 – 25,3 = 1326,1  285,4 x 10-6 x Τ2 + 2,76 x Τ – 2173,9 = 0
Οπότε:
T = (-2,76 ± (2,762 + 4 x 285,4 x 10-6 x 2173,9)1/2)/(2 x 285,4 x 10-6) = 732,2 Κ = 459,1 oC
(δίνεται cpCH4 = 0,022 + 4,81 x 10-5 x T)

## Slide 16
Παράδειγμα 1
υπολογίζεται η ΑΘΔ της ξετ βιομάζας:
ΑΘΔ = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,40/8) = 18.640 kj/kg ξετ βιομάζας
Η ενεργειακή απόδοση της αεριοποίησης ορίζεται ως:
απόδοση = (ΚΘΔαερίου) / (ΚΘΔβιομάζας που τροφοδοτείται στον αεριοποιητή)
Η AΘΔ της ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας είναι 18.640 kJ/kg ξετ βιομάζας. Αφού 0,9 kg ξετ βιομάζας περιέχονται σε 1 kg βιομάζας, η ΑΘΔ της βιομάζας είναι 0,9*18640 = 16776 kJ/kg βιομάζας. Η ΚΘΔ της βιομάζας είναι (τα 0,9 kg ξετ βιομάζας κατά την καύση τους παράγουν 0,9*25 mol H2O):
ΚΘΔ = 16776-(0,9*25+2,8)*40,7 = 15.746,3 kJ/kg.
και η απόδοση του αεριοποιητή:
ηgasifier = 14.177,3/15.746,3 = 0,903 ή 90,3 %

## Slide 17
Ηλεκτροπαραγωγή σε Αέριοστροβίλους (κύκλους Brayton)
Η αεριοποίηση βιομάζας χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος σε θερμικές μηχανές (κύκλους) Brayton (αεριοστροβίλους) ή σε συνδυασμένους κύκλους Brayton / Rankine (αεριοστροβίλου / ατμοστροβίλου). Ο τυπικός κύκλος Brayton παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί:
Στον αεριοστρόβιλο ο συμπιεστής καταναλώνει έργο Wc και τροφοδοτεί τον θάλαμο καύσης με αέρα υπό υψηλή πίεση Ρ2. Στον ίδιο θάλαμο τροφοδοτείται και το καύσιμο (το αέριο αεριοποίησης) και με την καύση που συμβαίνει εκεί (αλλά και λόγω της αισθητής θερμότητας του καυσίμου, που ενδέχεται να βγαίνει θερμό από τον αεριοποιητή) τα απαέρια της καύσης θερμαίνονται (πάντα υπό την πίεση που αναπτύσσει ο συμπιεστής, Ρ3 = Ρ2) και εκτονώνονται μέσω του στροβίλου παράγοντας έργο Wt. Μετά το στρόβιλο, τα απαέρια ψύχονται σε εναλλάκτη (αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος της αισθητής τους θερμότητας για συμπαραγωγή ή για την επιπρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε κύκλο Rankine) και εξέρχονται στο περιβάλλον σε θερμοκρασία πάνω από 100 oC, ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση των υδρατμών που περιέχουν.

## Slide 18
Ηλεκτροπαραγωγή σε Αέριοστροβίλους (κύκλους Brayton)
Το έργο που καταναλώνει ο συμπιεστής το λαμβάνει απευθείας από τον στρόβιλο, οπότε το καθαρό έργο που παράγει ο κύκλος Brayton είναι:
Wnet = Wt - Wc
Οι πιέσεις που αναπτύσσει ο συμπιεστής κυμαίνονται συνήθως στο διάστημα 10 – 15 atm (1000 – 1500 kPa), ενώ η μέγιστη θερμοκρασία τροφοδοσίας των απαερίων (για λόγους αντοχής των υλικών) μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 1400 oC. Η περίσσεια αέρα που τροφοδοτείται στο θάλαμο καύσης καθορίζεται από την επιθυμητή θερμοκρασία των απαερίων που τροφοδοτούνται στον στρόβιλο. Η περίσσεια αυτή είναι συνήθως μεγάλη, οπότε η σύσταση των απαερίων θεωρείται ταυτόσημη με αυτή του αέρα.

## Slide 19
Παράδειγμα 2
Το αέριο από τη διεργασία αεριοποίησης του προηγούμενου παραδείγματος, τροφοδοτείται σε αεριοστρόβιλο με απόδοση συμπιεστή 80 % και απόδοση στροβίλου 85 %, ο οποίος λειτουργεί στους 1400 oC. Να υπολογιστεί η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς, η θερμότητα που διατίθεται για συμπαραγωγή από τον εναλλάκτη του κύκλου και η συνολική ηλεκτρική απόδοση και η απόδοση συμπαραγωγής της συνδυασμένης διεργασίας αεριοποίησης – αεριοστρόβιλου, αν η πίεση που αναπτύσσει ο συμπιεστής είναι 10 atm και η θερμοκρασία εξόδου των απαερίων από τον εναλλάκτη θεωρηθεί 120 oC.
Λύση
Το ισοζύγιο ενέργειας του θαλάμου καύσης είναι:
αισθητή θερμότητα αισθητή θερμότητα θερμότητα που αισθητή
αερίου + αέρα + παράγεται από την = θερμότητα
αεριοποίησης καύσης καύση του αερίου απαερίων
Η αισθητή θερμότητα του αερίου αεριοποίησης είναι 1.326,1 kJ ανά kg εισερχόμενης βιομάζας ή ανά sec.
Έστω ότι η καύση πραγματοποιείται με την παροχή Χ mol Ο2 και 79/21 x Χ = 3,76 x X mol N2, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη περίσσεια αέρα, προκειμένου ο αεριοστρόβιλος να λειτουργεί στους 1400 oC. Έτσι η αντίδραση που συμβαίνει στον θάλαμο καύσης είναι:
καύσιμο αέρας
(αέριο αεριοπ.) καύσης απαέρια
18,43 H2 (18,43 + 2 x 2,87) Η2Ο = 24,17 Η2Ο
26,21 CO (26,21 + 2,87 + 9,50) CO2 = 38,58 CO2
9,50 CO2 + Χ Ο2 => (X-2*2,87-26,21/2-18,43/2) O2 = (Χ – 28,06) O2
2,87 CH4 3,76 Χ Ν2 (38,7 + 3,76X) N2 = (38,7 + 3,76 X) N2
38,7 N2
και η θερμότητα που παράγεται από την καύση του αερίου είναι 14.177,3 kJ (ίση με την ΚΘΔ του).

## Slide 20
Παράδειγμα 2
Η αισθητή θερμότητα του αέρα καύσης, υπολογίζεται ως εξής. Στην είσοδο του συμπιεστή του στροβίλου:
Κατάσταση 1: Τ1 = 298 Κ => h1 = 298,18 kJ/kg
Pr1 = 1,3543
Κατάσταση 2: Pr2 = 10 x 1,3543 = 13,543
h2s = 575,59+(575,59-565,17)*(13,50- 13,543)/(13,50-12,66) = 575,05 kJ/kg
wins = 575,05-298,18 = 276,87 kJ/kg
win = 276,87/0,80 = 346,09 kJ/kg
h2 = 298,18+346,09 = 644,27 kJ/kg (ειδική αισθητή θερμότητα του αέρα καύσης)
Οπότε, από το ισοζύγιο ενέργειας του καυστήρα του αεριοστροβίλου, υπολογίζεται η αισθητή θερμότητα που περιέχεται στα απαέρια του καυστήρα (Κατάσταση 3 του αεριοστροβίλου):
1.326,1 + (Χ + 3,76Χ)*0,029*644,27 + 14.177,3 = 38,58*[0,043*(Τ-298)+(1,15/2)*10-5*(Τ2-2982)] +
+ (38,7+3,76Χ)x[0,027x(Τ-298)+(4,18/2)x10-6*(Τ2 – 2982)] +
+ (Χ-28,06)*[0,035*(Τ–298)+(1,08/2)*10-6*(Τ2–2982)] +
+ 24,17*[0,034*(Τ–298)+(6,28/2)*10-7 *(Τ2–2982)]
όπου 0,029 kg/mol το μοριακό βάρος του αέρα (0,21*32+0,79*28 = 29 gr/mol = 0,029 kg/mol), (Χ + 3,76Χ)*0,029 τα kg αέρα καύσης ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας και (Χ + 3,76Χ)*0,029*644,27 η αισθητή θερμότητα του αέρα καύσης, στην είσοδο του καυστήρα, ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας. Όμως, η θερμοκρασία στο ρεύμα 3 θα πρέπει να είναι Τ3 = 1400 oC, οπότε από το ισοζύγιο του καυστήρα μπορεί να υπολογιστεί το Χ:

## Slide 21
Παράδειγμα 2
15.503,4+88,93Χ = 38,58 * [0,043 * (1673 – 298) + (1,15/2) * 10-5 * (16732 – 2982)] +
+ (38,7 + 3,76 Χ) * [0,027 * (1673 – 298) + (4,18/2) * 10-6 * (16732 – 2982)] +
+ (Χ – 28,06) * [0,035 * (1673 – 298) + (1,08/2) * 10-6 * (16732 – 2982)] +
+ 24,17 * [0,034 * (1673 – 298) + (6,28/2) * 10-7 * (16732 – 2982)] =
= 38,58 * [0,043 * 1.375 + (1,15/2) * 10-5 * 2.710.125] +
+ (38,7 + 3,76 Χ) * [0,027 * 1.375 + (4,18/2) * 10-6 * 2.710.125] +
+ (Χ – 28,06) * [0,035 * 1.375+ (1,08/2) * 10-6 * 2.710.125] +
+ 24,17 * [0,034 * 1.375+ (6,28/2) * 10-7 * 2.710.125] =
= 2882,24+1655,94-1391,45+1150,52 + 160,88Χ + 49,59Χ  Χ = 92,2 mol O2 / kg βιομάζας
Έτσι, η συνολική ποσότητα των απαερίων που τροφοδοτούνται στον στρόβιλο του κύκλου Brayton, είναι:
24,17 mol Η2Ο + 38,58 mol CO2 + 64,14 mol O2 + 385,36 mol N2 = 512,25 mol
τα οποία προσομοιάζονται με 512,25 mol αέρα ή 512,25*0,029 = 14,86 kg αέρα / kg βιομάζας
στην Κατάσταση 3: Τ3=1673Κ=> h3=1830,96+(1855,50-1830,96)*(1673-1660)/(1680-1660) = 1846,9 kJ/kg Pr3 =925,6+(974,2-925,6)*(1673-1660)/(1680-1660) = 957,19
Κατάσταση 4: Pr4 = (1/10) x 957,19 = 95,72
h4s = 977,92+(1000,55-977,92)*(95,72-89,28)/(97,00-89,28) = 996,80 kJ/kg
wouts = 1846,9-996,8 = 850,1 kJ/kg αέρα wout = 0,85*850,1 = 722,6 kJ/kg αέρα
h4 = 1846,9-722,6 = 1124,3 kJ/kg αέρα wnet = 722,6-346,09 = 376,5 kJ/kg αέρα

## Slide 22
Παράδειγμα 2
Έτσι, με βάση υπολογισμών το 1 sec (1 kg βιομάζας στην είσοδο του αεριοποιητή):
Pel = 14,86*376,5 = 5594,8 kW
Η συνολική θερμότητα που τροφοδοτείται στον κύκλο του αεριοστροβίλου είναι Qin = (αισθητή θερμότητα παραγόμενου αερίου) + (ΚΘΔ παραγόμενου αερίου) = 1.326,1+14.177,3 = 15.503,4 kW, οπότε η θερμική απόδοση του αεριοστροβίλου είναι
ηel.st = Pel/Qin = 5594,8/15503,4 = 36,1 %
ενώ η συνολική θερμική απόδοση της ολοκληρωμένης διεργασίας αεριοποιητή-αεριοστροβίλου είναι:
ηel = Pel/ΘΔβιομάζας= 5594,8/15746,3 = 35,5 %

## Slide 23
Ηλεκτροπαραγωγή σε συνδυασμένους κύκλους
(Integrated Gasification Combined Cycles – IGCC)
Ο συνδυασμένος κύκλος αεριο-ατμο-στροβίλου αποτελείται από έναν κύκλο Brayton και έναν κύκλο Rankine, σε σειρά, όπου η θερμότητα που απορρίπτεται από τον εναλλάκτη του πρώτου χρησιμο-ποιείται για ηλεκτροπαραγωγή στον δεύτερο, όπως φαίνεται στο Σχήμα.

## Slide 24
Παράδειγμα 3
Στο προηγούμενο παράδειγμα, αν η θερμότητα των απαερίων του από τον αεριοστρόβιλο (κατά τη λειτουργία με συμπίεση 10 atm) χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή επιπρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας σε ατμοστρόβιλο, ο οποίος λειτουργεί με υπέρθερμο ατμό στους 600 oC και πίεση 30 MPa, να υπολογιστούν η ηλεκτρική και η θερμική παραγωγή, οι αποδόσεις σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια καθώς και η απόδοση συμπαραγωγής του συνδυασμένου κύκλου. Στον ατμοστρόβιλο, η απόδοση της αντλίας και του στροβίλου θεωρούνται ίσες με 85 % και η απόρριψη θερμότητας για συμπαραγωγή από τον συμπυκνωτή γίνεται στους 95 oC. Στην έξοδο των ψυχρών απαερίων, η θερμοκρασία τους είναι 127 oC.
Λύση
Η λύση του αεριοστροβίλου είναι αυτή του Παραδείγματος 2. Η θερμότητα που παρέχεται από τον αεριοστρόβιλο στον ατμοστρόβιλο είναι:
qcomb = h4 – h5 = 1124,3-400,98 = 723,3 kJ/kg αέρα ή Qcomb = 14,86*723,3 = 10.748,2 kJ/kg βιομάζας
= 14,86*723,3 = 10.748,2 kJ/s
αφού στον αεριοποιητή τροφοδοτείται 1 kg βιομάζας ανά sec (400,98 kJ/kg είναι η ειδική ενθαλπία του πρότυπου ιδανικού αέρα στην έξοδο των ψυχρών απαερίων, που προσομοιάζονται ως πρότυπος ιδανικός αέρας).

## Slide 25
Παράδειγμα 3
Η θερμότητα που αποδίδεται στον κύκλο Rankine χρησιμοποιείται για να παράγει υπέρθερμο ατμό σε Τ3 = 600 oC και Ρ3 = 30 ΜΡα, από το συμπιεσμένο νερό στην Κατάσταση 2. Η λύση του ατμοστροβίλου είναι:
Κ1. Ρ1 = 84,609 kPa v1l = 0,001040 m3/kg
h1l = 398,09 kJ/kg
wstins = 0,00104*(30000-84,609) = 31,11 kJ/kg
wstin = 31,11/0,85 = 36,6 kJ/kg
K2. h2 = 398,09+36,6 = 434,7 kJ/kg
K3. h3 = 3103,4 kJ/kg s3 = 6,2373
Κ4 h4v = 2667,6 kJ/kg s4l = 1,2504 kJ/kgK
s4v = 7,4151
x4s = (6,2373-1,2504)/(7,4151-1,2504) = 0,81
h4s = 0,81*2667,6+(1-0,81)*398,09 = 2236,4 kJ/kg
wstouts = 3103,4-2236,4 = 867,0 kJ/kg wstout = 0,85*867,0 = 736,95 kJ/kg
h4 = 3103,4-736,95 = 2366,5 kJ/kg
wnet = 736,95-36,6 = 700,35 kJ/kg ατμού qcogen = 2366,5-398,09 = 1968,4 kJ/kg ατμού
Τα kg νερού που κυκλοφορούν στο στρόβιλο ανά κιλό βιομάζας που τροφοδοτείται στον αεριοποιητή (ή ανά sec αφού στον αεριοποιητή τροφοδοτείται 1 kg βιομάζας ανά sec) είναι:
m‘ = Qcomb/(h7 – h8) = 10.748,2 kJ/kg βιομάζας/(3103,4-434,7) kJ/kg ατμού = 4,03 kg ατμού / kg βιομάζας

## Slide 26
Παράδειγμα 3
Οπότε η ισχύς του ατμοστοβίλου και η θερμότητα συμπαραγωγής είναι:
Wst = 4,03*700,35 = 2822,4 kJ/kgβιομάζας ή kJ/s [=kW]
Qcogen = 4,03*1968,4 = 7932,7 kJ/kgβιομάζας ή kW
και η συνολική ηλεκτρική ισχύς του συνδυασμένου κύκλου:
Pel = 5594,8+2822,4 = 8417,2 kW
Η ηλεκτρική απόδοση του ατμοστροβίλου, του συνδυασμένου κύκλου (combined cycle, cc) και της ολοκληρωμένης διεργασίας αεριοποίησης συνδυασμένου κύκλου (Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC) είναι:
ηst = 2822,4/10748,2 = 26,3 %
ηcc = 8417,2/15503,3 = 54,3 %
ηIGCC = 8417,2/15746,3 = 53,5 %