ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________

Α.Μ. Σχολής: ________________________________________________________

Εκτίμηση Ενεργότητας Νερού (aw) και παραμέτρων ψυχρομετρίας

Για την εκτίμηση της aw θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική συσκευή στην οποία θα γίνει σχετική επίδειξη. Θα συζητηθεί ο τρόπος λειτουργίας, η προτυποποίηση της συσκευής και η διαδικασία εκτίμησης της aw ενός δείγματος τροφίμων.

Κατά την εργαστηριακή άσκηση θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά θερμόμετρα με ενσωματωμένο (ξηρό) και ελεύθερο αισθητήρα θερμότητας. Στην ελεύθερο αισθητήρα θα προσαρμοστεί από τους ασκούμενους μικρή ποσότητα γάζας η οποία θα διαβρεχτεί  με νερό και θα αποτελεί το υγρό θερμόμετρο.

Οι εργαστηριακές ομάδες θα μεταβούν σε διάφορους χώρους (εργαστήριο, διάδρομοι, υπόγειο) και θα πάρουν σταθερές ενδείξεις από τους δύο αισθητήρες. Με βάση τις τιμές αυτές και το ψυχρομετρικό διάγραμμα της επόμενης σελίδας θα εκτιμήσουν:

- Την απόλυτη υγρασία του χώρου (H%)

- Την σχετική υγρασία του χώρου (RΗ%)

- Την θερμοκρασία του σημείου δρόσου (Dp)

Τα παραπάνω θα τα σημειώσουν στον ψυχρομετρικό χάρτη  (βλ. πίσω όψη).

Στην συνέχεια θα περιγραφεί η διαδικασία:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………