Ερωτήσεις στο μάθημα της Βιοϊατρικής τεχνολογίας

- Ποιες είναι οι γνωστές απεικονιστικές τεχνικές στην Ιατρική σήμερα;

- Δώσατε μια σύντομη περιγραφή για τους ανιχνευτές υπερήχων.

- Τί είναι η μαγνητική απεικόνιση συντονισμού;

- Τί γνωρίζετε για την απεικόνιση των ραδιονουκλιδίων;

- Αναφέρατε γιατί η συμβατική ακτινογραφία είναι χρήσιμη στην Ιατρική σήμερα.

- Τι έχει συμβάλλει στην εκρηκτική ανάπτυξη της ιατρικής απεικόνισης σήμερα;

- Τι γνωρίζετε συνοπτικά για την ιστορία των ακτίνων-Χ;

- Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των ακτίνων-Χ και του φωτός ή των ραδιοκυμάτων;

- Γιατί είναι αναγκαίο να θεωρήσουμε την ακτινοβολία των ακτίνων-Χ ως κύμα και ως σωματίδια;

- Ποια ακτινοβολία ονομάζεται ιονίζουσα και για ποιο λόγο;

- Με ποιους τρόπους μπορούν οι ακτίνες-Χ να αλληλεπιδρούν με την ύλη;

- Τι γνωρίζετε για την σκέδαση συμφωνίας;

- Τι γνωρίζετε για τι σκέδαση Compton  και τι προβλήματα δημιουργεί στην ακτινογραφία με ακτίνες-Χ;

- Τι καθορίζει ποια αλληλεπίδραση θα συμβεί μεταξύ ακτίνων-Χ και ύλης;

- Τι γνωρίζετε για την εξασθένηση μιας δέσμης ακτίνων-Χ;

- Πώς ορίζεται ο συντελεστής μάζας-εξασθένησης και ποια είναι η σπουδαιότητά του;

- Ποιοι παράγοντες επιδρούν στους συντελεστές εξασθένησης;

- Τι γνωρίζετε για τη δημιουργία των ακτίνων-Χ;

- Τι είναι η λευκή ακτινοβολία;

- Τι είναι η χαρακτηριστική ακτινοβολία;

- Τι γνωρίζετε για τη γεννήτρια ακτίνων-Χ;

- Τι γνωρίζετε για το φορτίο χώρου και για την επίδραση του φορτίου χώρου;

- Ποια είναι τα βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα μιας γεννήτριας ακτίνων-Χ;

- Ποια είναι η σπουδαιότητα του υλικού στόχου;

- Τι γνωρίζετε για το δυναμικό της λυχνίας;

- Τι γνωρίζετε για τα φίλτρα στην περίπτωση των ακτίνων-Χ;

- Ποια είδη περιοριστών δέσμης υπάρχουν;

- Γιατί ο παραλληλιστής δέσμης είναι ο πιο δημοφιλής περιοριστής;

- Τι είναι το ακτινογραφικό πλέγμα και ποια η χρησιμότητά του;

- Ποια είναι η σπουδαιότητα των ενισχυτικών οθονών;

- Ποια είναι η σπουδαιότητα των ενισχυτών εικόνας;

- Τι είναι η ταινία ακτίνων Χ;

- Τι γνωρίζετε για την οπτική πυκνότητα;

- Τι είναι η χαρακτηριστική καμπύλη;

- Τι είναι η ταινία γάμμα και τι το πλάτος ταινίας;

- Ποιές είναι οι βασικές συνιστώσες ενός συμβατικού συστήματος ακτινογραφίας;