Εφαρμογή (μοντέλα καθοδηγούμενα από την παροχή- απλή εφαρμογή)

Δίνεται δεξαμενή με μέσο υψόμετρο +102 m (παραδοχή στα πλαίσια της εισαγωγικής άσκησης). Έστω εσωτερική διάμετροςd = 0.3526m παροχής σχεδιασμού ίσης με 0.09 m3/s.  Το δίκτυο συνεχίζει υπό πίεση μετά τον κόμβο (2). Η παροχή παραμένει σταθερή από (Δ) έως (2) (για παράδειγμα αν πρόκειται για εσωτερικό υδραγωγείο αναφερόμαστε σε τμήμα του αγωγού μεταφοράς).

Ζητείται να προσδιορισθούν:

- Οι συνολικές απώλειες ενέργειας από τη δεξαμενή στις θέσεις (1) και (2) αντίστοιχα.

- Το ύψος της γραμμής ενέργειας στις θέσεις (1) και (2) αντίστοιχα.

- Το ύψος πίεσης στις θέσεις (1) και (2) αντίστοιχα αν το υψόμετρο στη θέση (1) είναι z1= +50 m και z2= +60 m.

- Να σχεδιαστεί η γραμμή ενέργειας από τη δεξαμενή έως τη θέση (2)

Θεωρείστε τραχύτητα k = 0.0001m και συντελεστή κινηματικού ιξώδους

ν =1.210-6m2/s.

Θεωρείστε ποσοστό τοπικών απωλειών 10% επί των γραμμικών

Δίνονται οι αποστάσεις   LΔ1 = 600 mκαι LΔ2 = 1000 m

Σχ. 2.18 Κύριος αγωγός μεταφοράς κλειστός αγωγός με βαρύτητα σε εσωτερικό υδραγωγείο

Σχόλιο: Η παραπάνω διάταξη είναι μία άσκηση εσωτερικού υδραγωγείου. Οπότε  η παροχή σχεδιασμού είναι η μέγιστη ωριαία παροχή ενώ στην πράξη η στάθμη της δεξαμενής δεν παραμένει σταθερή. Για τον έλεγχο του ύψους πίεσης χρησιμοποιείται η κατώτατη στάθμη λειτουργίας. Επίσης το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος πίεσης αναφέρεται σε διώροφες κατοικίες.

Λύση:

- Για εσωτερική διάμετροκαι παροχή σχεδιασμού

Υπολογίζονται οι γραμμικές απώλειες και στη συνέχεια οι ολικές απώλειες φορτίου:

- Οι συνολικές απώλειες ενέργειας από τη δεξαμενή στις θέσεις (1) και (2)

Οι συνολικές απώλειες ενέργειας δίνονται από τη σχέση :

όπου , οι γραμμικές απώλειες και  , οι τοπικές απώλειες, για τις οποίες ισχύει :

Τελικά για τις απώλειες ισχύει :

Οι γραμμικές απώλειες δίνονται από τη σχέση :

όπου ,     ,  (Swamee& Jain) για τυρβώδη ροή

Εφόσον ο αγωγός έχει την ίδια διάμετρο στις θέσεις (1) και (2), η ταχύτητα παραμένει σταθερή και συνεπώς ο συντελεστής τριβής είναι ο ίδιος για τις θέσεις (1) και (2).

Αρχικά υπολογίζεται η ταχύτητα με την οποία κινείται το νερό στον αγωγό:

Αντικαθιστούμε στις παραπάνω σχέσεις και προκύπτει :

- Το ύψος της ενέργειας στις θέσεις (1) και (2)

Από την εξίσωση ενέργειας, το ύψος της γραμμή ενέργειας  είναι :

- Το ύψος της πίεσης στις θέσεις (1) και (2)

Από την σχέση που δίνει το πιεζομετρικό ύψος, προκύπτει το ύψος πίεσης .

- Η γραμμή ενέργεια  του συστήματος

Σχ. 1  γραμμή ενέργειας σε κύριο αγωγό μεταφοράς με βαρύτητα σε εσωτερικό υδραγωγείο

- Το ύψος της πιεζομετρικής γραμμής στις θέσεις (1) και (2)

Από την εξίσωση ενέργειας, το ύψος της γραμμή ενέργειας  είναι :

Σχόλια:

- Υπολογισμός ύψους πίεσης από ΑΔΕ

- Για ταχύτητες μεταξύ 0.5-1.5 m/s στους ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ αγωγούς το ύψος κινητικής ενέργειας είναι αμελητέο π.χ. σε σχέση με το ύψος πίεσης, επομένως, αμελείται και η γραμμή ενέργειας συμπίπτει με την πιεζομετρική γραμμή

- Σε αυτές τις περιπτώσεις, για μεγάλα μήκη οι τοπικές απώλειες συνυπολογίζονται έμεσα με την προσαύξηση των γραμμικών απωλειών.

- Σε αυτήν την περίπτωση, μεταξύ της γραμμής ενέργειας (που ταυτίζεται περίπου με την πιεζομετρική γραμμή) και του εδάφους μπορούμε να εκτιμήσουμε το ύψος πίεσης (Σχ.2)

- Το ύψος πίεσης είναι μικρό, στα απόμακρα σημεία και στα πιο υψηλά.

Σχ. 2  ύψος πίεσης για αμελητέα κινητική ενέργεια