Άσκηση (2 βασικό πρόβλημα της υδραυλικής κλειστών αγωγών-επίλυση με επαναλήψεις)

Από τη δεξαμενή Α διοχετεύεται σε μια δεξαμενή Β νερό μέσω ενός αγωγού ΑΒ συνολικού μήκους 7000 m. Η υψομετρική απόσταση της στάθμης του νερού μεταξύ των δυο δεξαμενών είναι 25 m.  Σε ένα σημείο του αγωγού J, το οποίο απέχει 3000m από τη δεξαμενή Α ο αγωγός παρουσιάζει στένωση. Επίσης στο σημείο J  εκρέει προς το περιβάλλον Q = 30 lt/sec. Η διάμετρος του αγωγού αρχικά είναι 300 mm και μετά τη στένωση γίνεται 200 mm. Η τραχύτητα του αγωγού είναι k =0.015 mm και το κινηματικό ιξώδες του νερού είναι v = 1.13 10-6 m2/sec. Οι απώλειες στη στένωση (λαμβάνει χώρα σταδιακά) θεωρούνται αμελητέες. Να υπολογιστεί η παροχή Q του αγωγού.

Δz

Α

B

J

Λύση

Εφαρμόζω ΑΔΕ από τη δεξαμενή Α ως τη δεξαμενή Β

HA=HB+Σhf+Σhτοπ  (1)

Σhτοπ = Kεισ∙VAJ22g+Kεξ∙VJB22g=0.5∙VAJ22g+1∙VJB22g (2) (απώλειες στη διεύρυνση αμελητέες)

Σhf = fAJ∙LAJDAJ∙VAJ22g+fJB∙LJBDJB∙VJB22g = fAJ∙30000.3∙VAJ22g+fJB∙40000.2∙VJB22g (3)

Αλλάζει η παροχή— αλλάζει ο συντελεστής τριβής

Αντικαθιστώ στην (1) τις (2), (3) και προκύπτει

ZA+patmρg+VA22g=ZB+patmρg+VB22g+0.5∙VAJ22g+1∙VJB22g+fAJ∙30000.3∙VAJ22g+fJB∙40000.2∙VJB22g

ZA-ZB=Δz=0.5∙VAJ22g+1∙VJB22g+fAJ∙30000.3∙VAJ22g+fJB∙40000.2∙VJB22g    (5)

(Σχόλιο: σε ένα πραγματικό πρόβλημα σε μήκος 7000 m θα υπάρχουν περισσότερες τοπικές απώλειες, επομένως θα μπορούσε να αυξηθεί η ισοδύναμη τραχύτητα για τη συμπερίληψη τους)

Στην εξίσωση (5) έχω 4 αγνώστους, τα f και V των δυο αγωγών. Θα την λύσω παίρνοντας αρχικά μια αυθαίρετη τιμή στη παροχή QAJ  με τη μέθοδο των επαναλήψεων.

Από εξίσωση συνέχειας στο J ισχύει η παρακάτω εξίσωση:

QAJ = 0.03 + QJB

Έστω QAJ = 50 lt/sec=0.05m3/sec και QJB = 0.02 m3/sec

vΑJ=4∙QAJπ∙DAJ2=4∙0.053.14∙0.32=0.707 m/sec

ReAJ=VAJ∙DAJv=0.707∙0.31.13∙10-6=188000

kDAJ=0.0000150.3=0.00005

Θα υπολογίσω τον συντελεστή τριβής f από τον τύπο του Swamee & Jain (1976)

fAJ =0.25log5.74Re0.9+kD3.72 = 0.25log5.741880000.9+0.000053.72 =0.01615

vJB=QJBπ∙DJB24=4∙QJBπ∙DJB2=4∙0.023.14∙0.22=0.637 m/sec

ReJB=VJB∙DJBv=0.637∙0.21.13∙10-6=113000

kDJB=0.0000150.2=0.000075

fJB =0.25log5.74Re0.9+kD3.72 = 0.25log5.741130000.9+0.0000753.72 =0.01789

Βρίσκω τις συνολικές απώλειες από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β και οι οποίες θα πρέπει να είναι ίσες με Δz = 25 m

0.5∙VAJ22g+1∙VJB22g+fAJ∙30000.3∙VAJ22g+fJB∙40000.2∙VJB22g

= 0.5∙0.70722∙9.81+1∙0.63722∙9.81+0.01615∙30000.3∙0.70722∙9.81+0.01789∙40000.2∙0.63722∙9.81

=11.54 m ≠25 m

Η αρχική παροχή  QAJ που επέλεξα δεν είναι σωστή. Έστω QAJ = 0.06 m3/sec και ξανακάνω την ίδια διαδικασία. Στο παρακάτω Πίνακα φαίνονται για δυο παροχές QAJ  τα διάφορα μεγέθη που υπολογίστηκαν παραπάνω. Προφανώς η αύξηση της παροχής θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες τιμές απωλειών ενέργειας και μάλιστα με μη γραμμικό τρόπο.

| QAJ (m3/sec) | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| VAJ (m/sec) | 0.707 | 0.849 | 1.132 |
| VJB (m/sec) | 0.637 | 0.955 | 1.592 |
| ReAJ | 188000 | 225000 | 300000 |
| ReJB | 113000 | 169000 | 281000 |
| fAJ | 0.01615 | 0.0156 | 0.0149 |
| fJB | 0.01789 | 0.0166 | 0.0153 |
| H (m) | 11.54 | 21.22 | 49.42 |

Παρατηρώ ότι η πραγματική παροχή QΑJ είναι μεταξύ 0.06 και 0.08 και για την ακρίβεια λίγο παραπάνω από 0.06.

Για να μπορέσω να την υπολογίσω μπορώ με τρεις τρόπους. Ή να συνεχίσω τις επαναλήψεις ( ακριβής τρόπος) –επίλυση solver με εξέλ ή να τη βρω διαγραμματικά. Ο δεύτερος τρόπος δεν είναι ακριβής ενώ επειδή η σχέση είναι μη γραμμική θέλω 3 τουλάχιστον σημεία.