ΣΕΙΡΆ ΑΣΚΉΣΕΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, προαιρετική, 2018-2019

(συνδυασμός παράλληλης σύνδεσης και 2ο βασικού προβλήματος της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών)

Στο παρακάτω σχήμα τρείς αγωγοί είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Αν η διαφορά υψομέτρου μεταξύ Α και Ε είναι 1m και η ταχύτητα ίδια (ίδια διάμετρος για κοινή παροχή) και το ύψος  πίεσης στο Α και Ε είναι 71 m και 46 αντίστοιχα, να βρεθεί η συνολική παροχή και η παροχή κάθε κλάδου. Να υποτεθεί ισοδύναμη τραχύτητα k= 0.5 mm. Δεν υπάρχει καμία απόληψη νερού από καταναλωτές στο υπάρχον δίκτυο.

Λύση:

Καταλήγω σε τρία αυτόνομα υποπροβλήματα (2 βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής)

Λύση ή με δοκιμές για κάθε υποπρόβλημα ή θεωρώντας ενσωματωμένες τις τοπικές απώλειες ενέργειας στην τιμή της ισοδύναμης τραχύτητας:

πράξεις....

Απόδειξη ρητής εξίωσης εύρεσης ταχύτητας από γραμμικές απώλειες ενέργειας για τυρβώδη ροή:

Σε τυρβώδη ροή με γνωστές τις γραμμικές απώλειες, αγνοώντας τις τοπικές απώλειες, μπορεί άμεσα να προσδιοριστεί η ταχύτητα από τον παρακάτω αναλυτικό τύπο:

(2.56)

Απόδειξη:

Από την εξίσωση των Darcy- W ισχύει

Από την εξίσωση των Colebrook-White   τυρβώδη ροή:

,  προκύπτει:

Όπου