Θέμα 3 [2.5/10]

Στο παρακάτω σύστημα σωλήνων υπολογίστε

- Την παροχή σε κάθε αγωγό όταν η παροχή στον κύριο σωλήνα είναι 0.81 m3/s.

- Τη συνολική απώλεια ενέργειας στο τμήμα αγωγών μεταξύ Α και Β.

- Να προταθεί μία μετατροπή/πρόσθεση/ αφαίρεση στο σύστημα αγωγών ώστε να αυξηθεί η παροχή σχεδιασμού.

Τα χαρακτηριστικά των αγωγών δίνονται στον παρακάτω πίνακα

| Αγωγός |  | L (km) | D (mm) | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΒ | 2.80 | 600 | 0.023 |
| 2 | ΑΓ | 1.50 | 300 | 0.029 |
| 3 | ΑΓ | 2.10 | 500 | 0.028 |
| 4 | ΓΒ | 1.19 | 500 | 0.026 |

0.81 m3/s

1

3

2

4

Β

Α

Γ

Παραδοχές:

- Η τιμή του συντελεστή τριβής f συμπεριλαμβάνει έμμεσα τις τοπικές απώλειες (λόγω της προσαυξημένης ισοδύναμης τραχύτητας)

- Δεν υπάρχουν απολήψεις ή διαρροές νερού

Σύνδεση σε σειρά:

Σύνδεση ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ:

Βήματα Επίλυσης

- Απλοποίηση

0.81 m3/s

1

23

4

R2, R3 παράλληλη σύνδεση

0.81 m3/s

1

23-4

R23, R4 σε σειρά

R23-4, R1  παράλληλη σύνδεση

0.81 m3/s

23-41

- Επανασύνθεση

0.81 m3/s

1

23-4

Παράλληλη σύνδεση 1 και 23-4:

0.81 m3/s

1

3

2

4

0.81 m3/s

1

23

4