Υπερχειλιστής πλατείας στέψης (μετρητής παροχής)-εργαστήριο-σκοπός: προσδιορισμός συντελεστή διόρθωσης-ενδεικτικές παρατηρήσεις

Q=2,36∙10-3m3s

y=120∙10-3m

h=y-p=120∙10-3-60 ∙10-3= 60 ∙10-3m

Όλες οι πράξεις στο διεθνές σύστημα μονάδων

V1=Qby= 2,36∙10-385∙10-3∙120∙10-3=0,231 m/s

H=h+ V12b∙y=60∙10-3+0,231219,62=0,062 m

Επίλυση:

CH= Q(2/3)32∙B∙g∙h+V122g3/2= 2,36∙10-3(2/3)32∙85∙10-3∙9,81∙0,0623/2=1.09

Ch= Q(2/3)32∙B∙g∙h3/2= 2,36∙10-3(2/3)32∙85∙10-3∙9,81∙(60∙10-3)3/2=1,12

Παρατήρηση: CH είναι πιο κοντά στη μονάδα από Ch που είναι αναμενόμενο

Υπερχειλιστής λεπτής στέψεως (μετρητής παροχής)- -σκοπός: προσδιορισμός συντελεστή διόρθωσης

Q=0,78∙10-3 m3/s

G=84∙10-3 m

P=60∙10-3 m

B=85∙10-3 m

H=y-p=24∙10-3m

Επίλυση:

C=3Q2B∙2g∙h23=3∙0,73∙10-32∙85∙10-3∙19.62∙(24∙10-3)23  (ακριβές)

C=0.78

C=0,6+0,08hp=0,6+0,0824∙10-360∙10-3

C=0,68  (προσέγγιση)

Πηγή λαθών: Σφάλματα παρατήρησης, ατέλειες συσκευής (π.χ. μέτρηση παροχής), ατέλειες θεωρητικών προσεγγίσεων