ΔΠΘ ΑΠΕ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος 3 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑ 1Ο (6  μονάδες)

Να υπολογιστεί το ειδικό κόστος μεταφοράς (€/τν) της αγροτικής βιομάζας και της ξηρής αγροτικής βιομάζας (€/ξ.τν) σε απόσταση 200 χλμ, αν η υγρασία της είναι 20 %. Να υπολογιστεί το ίδιο κόστος αν η ίδια αγροτική βιομάζα μετασχηματιστεί σε πελλέτα. Δίνονται:

Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού	40 τόνοι 	Χρήση καυσίμου (Diesel)		45 L/100 km

Μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού	130 m3 		Κόστος καυσίμου			1,6 €/lt

Μέση ταχύτητα 				65 Km/h 	Οδηγός/συντήρηση/απόσβεση/κέρδος	25 €/h

Κόστος φορτοεκφόρτωσης		0,5 €/μ3

Φαινόμενη πυκνότητα αγροτικής βιομάζας 0,15/Χ τν/μ3, όπου Χ το ποσοστό των ξηρών στερεών στη βιομάζα, πυκνότητα πελλετών αγροτικής βιομάζας 0,6 τν/μ3 και υγρασία πελλετών  10 %.

ΛΥΣΗ

Αγροτική βιομάζα

Υγρασία 	20 %	φαινόμενη πυκνότητα	0,15/0,80 	= 0,1875 τν/μ3

Χωρητ/τητα φορτηγού	40 τν	έχουν όγκο	213 μ3

130 μ3 έχουν βάρος	24,375 τν

Άρα χωρητ/τητα φορτηγού			24,375 τν

Το κόστος ενός δρομολογίου 200 χλμ με επιστροφή είναι:	(2*200/65)*25+2*200*45/100*1,6+130*0,5 =

=  506,85 €

Κόστος μεταφοράς βιομάζας:	20,79 €/τν		Κόστος μεταφοράς ξ. βιομάζας:	25,99 €/τν

Πελλέτες

Υγρασία 	10 %	φαινόμενη πυκνότητα	0,6 τν/μ3

Χωρητ/τητα φορτηγού	40 τν	έχουν όγκο	213 μ3

130 μ3 έχουν βάρος	24,375 τν

Άρα χωρητ/τητα φορτηγού			40 τν

Το κόστος ενός δρομολογίου 200 χλμ με επιστροφή είναι:	(2*200/65)*25+2*200*45/100*1,6+130*0,5 =

=  506,85 €

Κόστος μεταφοράς βιομάζας:	12,67 €/τν		Κόστος μεταφοράς ξ. βιομάζας:	14,08 €/τν

ΘΕΜΑ 2Ο (18  μονάδες)

Βιομάζα με ξηρή και ελεύθερη τέφρας στοιχειακή σύσταση: C 50 %, H 7 % και O 43 % τροφοδοτείται με ρυθμό 100 χιλιάδες tn/έτος σε καυστήρα. Τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία 125 οC και περιέχουν 0,1 % CO, ενώ τροφοδοτείται 50 % περίσσεια αέρα. Η ωφέλιμη θερμότητα από τον καυστήρα τροφοδοτείται σε ατμοστρόβιλο που λειτουργεί στους 500 oC και στα 10 MPa με απόδοση αντλίας και στροβίλου θεωρούνται 90 %. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς (4 μονάδες) και η απόδοση του καυστήρα (2 μονάδες) ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας, αν η υγρασία της τελευταίας είναι 15 % και η τέφρα 5 %. Να υπολογιστούν επίσης η ηλεκτρική (4 μονάδες) και θερμική (2 μονάδες) ισχύς του ατμοστροβίλου, καθώς και η ηλεκτρική απόδοση και η απόδοση συμπαραγωγής (2 μονάδες) της ολοκληρωμένης διεργασίας καυστήρα/στροβίλου, αν η θερμοκρασία λειτουργίας του συμπυκνωτή είναι 80  oC. Η. Να εκτιμηθεί επίσης ο χρόνος αποπληρωμής των ιδίων κεφαλαίων της σχετικής επένδυσης, ως προς τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (4). Δίνονται, τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας  150 €/MWh , τιμή διάθεσης θερμότητας 20 €/MWthermal.

Κορεσμένο νερό στους 80 oC (Psat = 47,416 kPa):

vf = 0,001029 m3/kg, hf = 335,02 kJ/kg, hg = 2643,70 kJ/kg, sf = 1,0756 kJ/kgK, sg = 7,611 kJ/kgK

Υπέρθερμος ατμός 500 οC, 10 MPa: hg = 3375,1 kJ/kg, sg = 6,5995 kJ/kgK

Cp: O2, N2, H2, CO2, CO, H2O, CH4: 0,035, 0,027, 0,028, 0,043, 0,028, 0,034, 0,022 kJ/molK.

Ειδική πάγια επένδυση:		4029 – 643*ln[ηλεκτρικής δυναμικότητας σε MW] €/kWel

Επιδότηση:			40 % ιδίων

Κόστος πρώτης ύλης 		60 €/ξ.τν

Κόστος εργασίας			20.000*3*[ηλεκτρικής δυναμικότητας σε MW]	€/έτος

Λοιπά κόστη			(2/3)* κόστος εργασίας

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας		% κ.β. 		gr/kg 		mol/kg

C	0,50		500		41,67

H	0,07		70		70,00

O	0,43		430		26,88

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,50 + 144.180,6 x (0,07 – 0,43/8) 	= 19288,13 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 15/100) 	= 15430,51 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (10/100)*1000/18 			= 8,33 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 15/100)*70,00 / 2 		= 28,00 mol/kg βιομάζας

Ολική εξερχόμενη υγρασία					=36,33 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 14133,67 – 36,33 *40,7 				=13951,74 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας  				= 7110,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση 					= 36,58 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (150/100)*30,47 			= 54,88 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Αζώτου = (79/21)* 42,97				= 206,43 mol Ν2/kg βιομάζας

Σύσταση απαερίων

CO2	= 33,04 mol/kg βιομάζας 		CO	= 0,29 mol/kg βιομάζας

H2O	= 36,33 mol/kg βιομάζας 		O2	= 18,44 mol/kg βιομάζας

N2	= 206,43 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη θερμότητα:

33,04*393,5 + 36,33*285,8 +0,29*110,5 – 0,80*7110,70 – 8,33*285,8 	= 15702,69 kJ/kg βιομάζας

Απώλειες καυσαερίων:

(33,04*0,043 +36,33*0,034 + 0,29*0,028 + 18,44*0,035 + 206,43*0,027)*(125 – 25) = 888,33 kJ/kg βιομάζας

Λανθάνουσα θερμότητα:		36,33*40,7 = 1478,77 kJ/kg βιομάζας

Ωφέλιμη θερμότητα:	15702,69 – 1478,77 – 888,33 = 13335,59 kJ/kg βιομάζας

Ωφέλιμη θερμική ισχύς:	13335,59 *100.000.000/(365*24*3600) 42.287 kW

Απόδοση:		100*13335,59 /13951,74 = 95,58 %

Ατμοστρόβιλος

h1=335,02 kJ/kg 			h3=3375,10 kJ/kg		 x4s=0,845

v1=0,001029 m3/kg		s3=6,5995 kJ/kgK		h4g=2643,70 kJ/kg

h2s=345,25 kJ/kg		s4g=7,6111 kJ/kgK		h4l=334,91 kJ/kg

wins=10,23 kJ/kg			s4l=1,0756 kJ/kgK		h4s=2286,33 kJ/kg

win=11,76 kJ/kg

h2=346,78 kJ/kg

Wouts = 1088,77 kJ/kg		Wout = 947,23 kJ/kg		h4 = 2427,87 kJ/kg

Ατμός στροβίλου =4,40 kg/kg βιομάζας		nel =29,53%

Wout =4171,23 kg/kg βιομάζας			nth =66,06%

Win =51,78 kg/kg βιομάζας			ncogen = 95,58%

Wel =4119,45 kg/kg βιομάζας

Q = 9216,14 kg/kg βιομάζας

Υπολογισμός χρόνου αποπληρωμης

Δυναμικότητα			16,33 ΜWel		36,53 ΜWth

Ειδική πάγια επένδυση 		2233,16 €/kWel

Πάγια επένδυση 			36.463.896 €		Επιδότηση	14,585,559 €

Ίδια		21,878,338 €

Έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας	21.455.470 € 		Έσοδα θερμικής ενέργειας	6.400.095 €

Έξοδα πρώτης ύλης 		5.100.000 €		Εργασία			979.702 €

Λοιπά έξοδα			653,135 €

EBTD				21.122.728 € 		Χρόνος αποπληρωμής	1,03 έτη

ΘΕΜΑ 4Ο (6  μονάδες)

Να υπολογισθούν η σύσταση και η ειδική ΚΘΔ σε kJ/lt του αερίου που παράγεται από την αεριοποίηση βιομάζας με σύσταση 50 % C, 7 % H, 43 % O, τέφρα 5 %, υγρασία 15 % αν ως μέσο αεριοποίησης χρησιμοποιηθεί παροχή αέρα ίση με το 25 % του αέρα που απαιτείται για πλήρη. Η έκταση της αεριοποίησης είναι 95 % του ξηρού και ελεύθερου τέφρας μέρους της βιομάζας και η σύσταση του υπολείμματος είναι C 90 %, O 8 % και Η 2 %. Το παραγόμενο αέριο περιέχει Η2, CO, CO2, Ν2 και 5 % CH4. (Θερμότητες σχηματισμού CO2, CO, H2Og, H2Ol, CH4: 393,5, 110,5, 241,8, 285,8, 74,5 kJ/mol, λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού 40,7 kJ/mol).

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας		% κ.β. 		gr/kg 		mol/kg

C	0,50		500		41,67

H	0,07		70		70,00

O	0,43		430		26,88

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,50 + 144.180,6 x (0,07 – 0,43/8) 	= 19288,13 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 15/100) 	= 15430,51 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (10/100)*1000/18 			= 8,33 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 15/100)*70,00 / 2 		= 28,00 mol/kg βιομάζας

Ολική εξερχόμενη υγρασία					=36,33 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 14133,67 – 36,33 *40,7 				=13951,74 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας  				= 7110,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση 					= 36,58 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (25/100)*46,31 						= 9,15 mol O2/kg βιομ.

Τροφοδοσία αζώτου = (79/21)* 9,15 						= 34,41 mol Η2Ο/kg βιομ.

Ισοζύγιο μάζας στον αεριοποιητή

ΕΙΣΟΔΟΣ 									ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

C		(1 – 0,05 – 0,15)*41,67 = 33,33 mol/kg βιομ. 				C	3,00 mol/kg βιομ.

O	(1 – 0,05 – 0,15)*26,88 + 8,33 + 2*9,15 =48,13 mol/kg βιομ. 		O	0,20 mol/kg βιομ.

H	(1 – 0,05 – 0,15)*70,00  + 2*8,33 =72,67 mol/kg βιομ. 			H	0,05 mol/kg βιομ.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ

C		30,33 mol/kg βιομ.

O	47,93 mol/kg βιομ.

H	72,62 mol/kg βιομ.

Σύσταση παραγόμενου αερίου

Η2		=27,12 mol/kg βιομάζας

CO		= 3,56 mol/kg βιομάζας

CO2		= 22,18 mol/kg βιομάζας

CH4		= 4,59 mol/kg βιομάζας

Ν2		= 34,41 mol/kg βιομάζας

ΣΥΝΟΛΟ		= 91,86 mol/kg βιομάζας

Όγκος αερίου	91,86*22,4 = 2.058  lt/ kg βιομάζας

ΚΘΔ αερίου	27,12*241,8 + 3,56*(393,15 – 110,5) + 4,59*(393,5 +2*241,8 – 74,5) = 11250,76 kJ/kg βιομ.

ειδική ΚΘΔ αερίου	11250,76 /2,058 = 5467,66 KJ/ lt