ΑΘΔ = 33.890,4 x C + 144.180,6 x (H – O/8) [kJ/kg ]

Κατανομή Weibull:					 hi= kcVick-1e-Vick

κατανομή Rayleigh:					hi= 2λ2Vie-λVi2   [%]

Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3				c = Vave/0,9	[m/s]	λ = 1/c  [s/m]

Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος:		vh=vhhrefa   [m/s]

Ρ= 12 ρΑV3  [W]	Ρo=CP 12 ρ×Α×V3  [W]	κΑΓ= 870000621 + Ρn2,05 + 740 [€/kW]

ΚΑΓ = κΑΓ x Pn   [€]		κΑΓ,ολ. = κΑΓ x 3,971 x Pn-0,14  		[€/kW]

ΚΑΓ,ολ. = κΑΓ,ολ. x Pn  [€]