ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΙΟΑVE = 1.373 W/m2 ωΔ = τοξσυν (-εφφ.εφδν) Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x συν (360v/365)) [W/m2] δν = 23,45 . ημ(360*(284+ν)/365) ΗΗ = 1,1 * Ηον * 0,7(0,678ΑΜν) ΗΗ = Ι = 1,1 * ΗΟΜ * 0,7(0,678ΑΜν15) [W.h/ m2] HOM = M . Hoν [W.h/ m2] ΗΔ/ΗΗ = 1,727 Κ2 – 2,965 Κ + 1,446 ωΔκ = min{ωΔ, τοξσυν [– εφ(φ – β) εφδ]} ΗΗκ = RΗ x ΗΗ [W.h/ m2] ηΙ = - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 [I σε kW/m2] ηT = - 0,00002 x T2 - 0,001 x T + 1,042 [T σε oC] ΤΦΒ = Τα + hw x I [oC] hw = 0,03 m2 x oC / W Ι σε W/m2

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Νόμος ελαχίστων τετραγώνων Κ = [Ν * Σ(Xi*Yi) – Σ(Χi) * Σ(Yi)] / [N * Σ(Xi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi)] A = [Σ(Yi) * Σ(Χi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi*Yi)] / [N * Σ(Xi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi)]

ΥΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Nu = ρ *Q *(U1 * Cu1 – U2 * Cu2)