31η Πρόοδος Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής					               5 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Να υπολογιστεί η ισεντροπική απόδοση του στροβίλου, σε έναν ατμοστρόβιλο ονομαστικής ισχύος 40 MW, ο οποίος λειτουργεί με ατμό πίεσης 10 MPa, θερμοκρασίας 600 oC και μαζικής παροχής 31,2 kg/sec, αν ο συμπυκνωτής του βρίσκεται σε πίεση 10 kPa και η ισεντροπική απόδοση της αντλίας είναι 90 %. Να υπολογιστεί επίσης η θερμική απόδοση του ατμοστροβίλου.

ΛΥΣΗ

Ειδικό έργο:	wnet =  (40000 kJ/sec)/(31,2 kg/sec) = 1282,05 kJ/kg

Κ 1. 	P1 = 10 kPa		Κορεσμένο υγρό 		v1 = 0,00101 m3/kg	h1 =191,83 kJ/kg

Δ 1-2.	Ιδανικό έργο		wins = v1*(P2 – P1) = 0,00101*(10.000 – 10) = 10,09 kJ/kg

Πραγματικό έργο		win = 10,09/09 = 11,21 kJ/kg

Κ 2.	h2 = h1 + win = 191,83 + 11,21 = 203,04 kJ/kg

Κ 3.	h3 = 3625,3 kJ/kg		s3 = 6,9029 kJ/kgK

Δ 2-3.	qin = h3 – h2 = 3625,3 – 203,04 = 3422,26 kJ/kg

Κ 4s.	s4 = s3 = 6,9029 kJ/kgK	P4 = 10 kPa	s4g = 8,1502 kJ/kgK	s4l = 0,6493 kJ/kgK

xs = (6,9029 – 0,6493)/(8,1502 – 0,6493) = 0,834

h4g = 2584,7 kJ/kg	h4l = 191,83 kJ/kg	h4 = 0,834*2584,7 + 0,166*191,83 = 2186,8 kJ/kg

Δ 3-4.	wouts = h3 – h4 = 3625,3 – 2186,8 =1438,5 kJ/kg

wout = wnet + win = 1282,05 + 11,21 = 1293,26 kJ/kg

ns,t = wout/wouts = 1293,26/1438,5 = 0,90			nth = wnet/qin = 1293,26/3422,26 = 37,8 %

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Γεωθερμική αντλία θερμότητας θερμαίνει οικία, της οποίας οι απώλειες θερμότητας είναι 50.000 BTU/hr. Το ψυκτικό εισέρχεται στο συμπιεστή στα 200 kPa και στους 0 oC και εξέρχεται στο 1 MPa και 60 oC. Από τον συμπιεστή εξέρχεται στους 30 οC και 0,95 MPa και στραγγαλίζεται στα 240 kPa. Να υπολογιστεί η ισχύς (kJ/sec), ο ρυθμός απαγωγής θερμότητας (kJ/sec), η ισεντροπική απόδοση του συμπιεστή και ο συντελεστής λειτουργίας.

ΛΥΣΗ

Κ1.	P1 = 200 kPa, Τ1 = 0 οC	από Πίνακα Α11: υπέρθερμος ατμός

h1 = 253,05 kJ/kg	s1 = 0,9698 kJ/kgK

Κ2	P2 = 1 Mpa, Τ2 = 60 οC 	από Πίνακα Α12: υπέρθερμος ατμός

h2 = 293,38 kJ/kg 	w = 293,38-253,05 =  40,33 kJ/kg

Κ3	T3 = 30 oC, P3 = 0,95 MPa	από Πίνακα Α11: συμπιεσμένο υγρό (κορεσμένο στην Τ3)

h3 = 93,58 kJ/kg

Κ4	h4 = h3 = 93,58 kJ/kg

QH = 50000 Btu/h * 1,055 kJ/Btu * 1/3600 h/s = 14,65 kJ/s (kW)

qh = 293,38-93,58 = 199,8 kJ/kg			m’ = 14,65/199,8 = 0,07332 kg/s

Ισχύς εισόδου	W’ = 0,07332*40,33 = 2,957 kJ/s (kW)

QL = 0,07332*(253,05-93,58) = 11,69 kJ/s (kW)

COPHP = 14,65/2,957 = 4,95

Ισεντροπική απόδοση συμπιεστή

Κατάσταση 2s	P2 = 1 MPa	s2s = s1 = 0,9698 kJ/kgK		από Πίνακα Α12: υπέρθερμος ατμός

h2s = 282,74+(293,38-282,74)*(0, 9698-0,9525)/(0,9850-0,9525) = 288,40 kJ/kg

ws = 288,40-253,05 = 35,35 kJ/kg

ns = 35,35/40,33 = 87,65 %

ΘΕΜΑ 1 (10 μονάδες)

Σε συνδυασμένο κύκλο αέριο-ατμο-στροβίλου, με λόγο πιέσεων του πρώτου 16, αέρας στους 300 Κ εισέρχεται με 100 kg/sec στο συμπιεστή και εξέρχε-ται από τους θαλάμους καύσης στους 1200 Κ. Ο ψύκτης μεταξύ των δύο συμπιεστών ελαττώνει τη θερμοκρασία στους 320 Κ. Μετά τον 2ο αεριο-στρόβιλο, τα απαέρια θερμαίνουν τον ατμό του δεύτερου κύκλου στους 400 oC και 10 ΜΡα και εγκα-ταλείπουν τον εναλλάκτη στους 400 Κ. Αν η πίεση στον συμπυκνωτή είναι 10 kPa και οι αδιαβατικές αποδόσεις της αντλίας, συμπιεστή και στροβίλων είναι 90 %, να υπολογιστεί η παραγόμενη ισχυς και η θερμική απόδοση του συνδυασμένου κύκλου.

Αεριοστρόβιλος

Κ. 1: h1 = 320,29 kJ/kg αέρα, Pr1 = 1,3860, Ρ2/Ρ1 = 4

Κ. 2: Pr2 = Pr1*(P2/P1) = 1,386*4 = 5,544

h2s = 441,61+(451,80-441,61)*(5,544-5,332)/(5,775-5,332) = 446,49 kJ/kg αέρα

win1,s = h2s – h1 = 446,49-300,19 = 146,30 kJ/kg αέρα

win1 = win1,s/0,9 = 162,56 kJ/kg αέρα

Κ. 3: h3 = 320,29 kJ/kg αέρα, Pr3 = 1,7375, P4/P3=4

Κ. 4: Pr4 = Pr3*(P4/P3) = 1,7375*4 = 6,9500

h4s = 472,24+(482,49-472,24)*(6,95-6,742)/(7,268-6,742) = 476,29 kJ/kg αέρα

win2,s = h4s – h3 = 476,29-320,29 = 156,00 kJ/kg αέρα

win2 = win2,s/0,9 = 173,33 kJ/kg αέρα		h4 = 320,29+173,33 = 493,62 kJ/kg

Κ. 5: h5 = 1277,79 kJ/kg, Pr5 = 238,0	P5/P6 = 4	qin1 = 1277,79-493,62 = 784,17 kJ/kg αέρα

K. 6: Pr6 = 238,0/4 = 59,5

h6s = 866,08+(888,27-866,08)*(59,5-57,60)/(63,09-57,60) = 873,76 kJ/kg αέρα

wout1,s = 1277,79-873,76 = 404,03 kJ/kg αέρα	wout1 = 404,03*0,9 = 363,63 kJ/kg αέρα

h6 = 1277,79-363,63 = 914,16 kj/kg αέρα

K.7: h7 = 1277,79 kJ/kg, Pr7 = 238,0	P7/P8 = 4	qin2 = 1277,79-914,16 = 363,63 kJ/kg αέρα

K.8: Pr8 = 238,0/4 = 59,5

h8s = 866,08+(888,27-866,08)*(59,5-57,60)/(63,09-57,60) = 873,76 kJ/kg αέρα

wout2,s = 1277,79-873,76 = 404,03 kJ/kg αέρα	wout2 = 404,03*0,9 = 363,63 kJ/kg αέρα

h8 = 1277,79-363,63 = 914,16 kj/kg αέρα

K.9: h9 = 400,98 kJ/kg	qcombine = 914,16-400,98 = 513,18 kJ/kg αέρα

wnet,gt = 363,63+363,63-162,56-173,33 = 391,37 kJ/kg αέρα

Wnet,gt = 100*391,37 = 39137 kJ/sec (kW) = 39,137 MW

qin = 784,17+363,63 = 1147,8 kJ/ kg αέρα		Qin = 100*1147,8 = 114780 kJ/sec (kW) = 114,78 MW

Ατμοστρόβιλος

Κ.10: h10 = 191,81 kJ/kg ατμού, v6 = 0,001010 m3/kg ατμού

win,s = v6*(P7 – P6) = 0,001010*(10000 – 10) = 10,09 kJ/kg ατμού

win = win,s/0,9 = 11,21 kJ/kg ατμού

Κ.11: h11 = h10 + win = 191,81 + 11,21 = 203,02 kJ/kg ατμού

Κ.12: h12 = 3097,5 kJ/kg ατμού, s8 = 6,2141 kJ/kg ατμού Κ

Κ.13: s13 = s12 = x13*s13g+(1-x13)*s13f x13=(s13-s13f)/(s13g-s13f) = (6,2141-0,6493)/(8,1502-0,6493) = 0,74

H13s = 0,74*2584,70+0,26*191,83 = 1962,55 kJ/kg ατμού

wout,s = h8–h9s = 3097,5-1962,6 = 1134,9 kJ/kg ατμού

wout = 0,9*1134,9 = 1021,4 kJ/kg ατμού		wnet,st = 1021,4-11,21 = 1010,2 kJ/kg ατμού

Συνδυασμένος κύκλος

mατμού = 100*513,18/(3097,5-203,02) = 17,73 kgατμού/sec

Wnet,cc = Wnet,gt + Wnet,st = 39,137+17,73*1010,2/1000 = 57,05 MW

ηth = Wnet,cc/Qin = 57,05/114,78 = 49,7 %