# 1.2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Μία βυθισμένη αντλία μεταφέρει νερό σε ένα σύστημα άρδευσης με παροχή Q=80l/s. Το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με L=300m, η εσωτερική διάμετρος ίση με D=0,2m, ενώ η γεωδαιτική διαφοράς της στάθμης του αρδευτικού καναλιού από την στάθμη της δεξαμενής άντλησης είναι  ο συντελεστής των γραμμικών υδραυλικών απωλειών μπορεί να θωρηθεί ίσος με  οι συντελεστές απωλειών λόγω αλλαγής κατεύθυνσης ίσοι με και  ενώ οι απώλειες στο εσωτερικό της αντλίας θεωρούνται αμελητέες (βλέπε το σχήμα για λεπτομέρειες).

Ζητείται να προσδιορισθεί η ισχύς της αντλίας.

Ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίσος με  και του ηλεκτροκινητήρα ίσος με

Σχήμα 5: Παράδειγμα υπολογισμού ισχύος βυθισμένης αντλίας για άντληση νερού (*)

(*) Rohrleitung: Αγωγός,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tauchpumpe: βυθισμένη αντλία

## ΛΥΣΗ

Η ισχύς της αντλίας μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση:

Για το πρόβλημα το οποίο εξετάζουμε το μανομετρικό μπορεί να οριστεί από την σχέση:

όπου u η μέση ταχύτητα στον αγωγό και  οι συνολικές υδραυλικές απώλειες.

Η μέση ταχύτητα υπολογίζεται από την σχέση:

Οι συνολικές υδραυλικές απώλειες υπολογίζονται σε:

Και κατά συνέπεια η ισχύς της αντλίας υπολογίζεται σε:

P=85kW