(α) Με τη στάθμη στο 1 ft, η παροχή εξόδου αφορά μόνο την αντλία.

ΒΗΜΑ 1. Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

hs = 1 ft		(το δίνει η άσκηση)

Ισοζύγιο μάζας στη μόνιμη κατάσταση:		qs – qos = 0  qs – 10 = 0  qs = 10 ft3/min

Όπου qo η παροχή στην έξοδο.

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ:

Μαζική παροχή  	μαζική παροχή  	συσσώρευση

στην είσοδο		στην έξοδο		μάζας

ρ*q(t)		 – 	ρ*qo(t)		 = 	ρ*A*dh(t)/dt 	[kg/min]

q(t) – qo(t) = 1*dh(t)/dt  q(t) – 10 = 1*dh(t)/dt			[ft3/min]			(1)

η διατομή του δοχείου 1ft2.

(η σταθερή πυκνότητα απαλείφεται και το ισοζύγιο μάζας γίνεται ισοζύγιο όγκων και ογκομετρικών παροχών)

ΒΗΜΑ 3 & 4. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

στη μόνιμη κατάσταση:		qs – qos = d(hs)/dt  qs – 10 = 0					(2)

Αφαιρούμε τη (2) από την (1):		(q(t)-qs) - (qo(t) – qos) = 1*d(h(t)-hs)/dt = d(h(t)-1)/dt			(3)

((qo(t) – qos) = 0, γιατί η ροή στην έξοδο καθορίζεται από την αντλία και είναι σταθερή στο χρόνο)

Ορίζω μεταβλητές απόκλισης:		Q(t) = q(t) – qs = q(t) – 10 	ft3/min

H(t) = h(t) – hs = h(t) – 1		ft

Από την 3:	Q(t) = 1*dH(t)/dt

ΒΗΜΑ 5. Μετασχηματισμός Laplace 	Q(s) = s*H(s)  H(s)/Q(s) = 1/s		(4)

Αυτή είναι η συνάρτηση μεταφοράς και το Ερώτημα (α) τελειώνει εδώ.

Ας δούμε όμως τι γίνεται, αν στην είσοδο συμβεί μία βηματική μεταβολή, δηλαδή αν η παροχή εισόδου στο χρόνο 0 min αυξηθεί σε 11 ft3/min:

ΒΗΜΑ 6. Μετασχηματισμός Laplace της διαταραχής εισόδου

q(t) = 11  q(t) – qs = 11 – 10 = 1 ft3/min  Q(t) = 1 ft3/min  Q(s) = 1/s	(5) (ο Laplace της διαταραχής εισόδου)

Αντικαθιστώντας την (5) στην (4):	H(s) = 1/s2

ΒΗΜΑ 7. Αντιστροφή του μετασχηματισμού Laplace	H(t) = t

Δηλαδή η στάθμη θα αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο, έως ότου φτάσει και στη 2η έξοδο του Σχήματος.

(β) Με τη στάθμη στα 3 ft, η παροχή εξόδου αφορά και την αντλία και την παροχή με σταθερή αντίσταση.

ΒΗΜΑ 1. Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

hs = 3 ft		(το δίνει η άσκηση)

Υπολογισμός της παροχής εισόδου στην αρχική μόνιμη κατάσταση:

Παροχή			παροχή			παροχή

Εισόδου		εξόδου			εξόδου

Σταθερού R		σταθερής ροής

Ισοζύγιο μάζας στη μόνιμη κατάσταση:		qs 		– 	(hs-2)/R 	– 	qos 		= 0

qs – (3-2)/0,5 – 10 = 0  qs = 12 ft3/min

(η παροχή σταθερής αντίστασης στη ροή δεν οφείλεται στη συνολική στάθμη του δοχείου, αλλά μόνο στο ύψος της στάθμης πάνω από την έξοδο σταθερής αντίστασης)

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ:

q(t) – (h(t)-2)/R – qo(t) = 1*dh(t)/dt  		q(t) – (h(t)-2)/0,5 – 10 = 1*dh(t)/dt			(1)

ΒΗΜΑ 3 & 4. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

στη μόνιμη κατάσταση:				qs – (hs-2)/0,5 – 10 = d(hs)/dt = 0			(2)

Αφαιρούμε τη (2) από την (1):			(q(t)-qs) – (h(t)-hs)/0,5 = 1*d(h(t)-hs)/dt			(3)

Ορίζω μεταβλητές απόκλισης:		Q(t) = q(t) – qs = q(t) – 11 	ft3/min

H(t) = h(t) – hs = h(t) – 3		ft

Από την 3:					Q(t) – H(t)/0,5 = 1*dH(t)/dt

ΒΗΜΑ 5. Μετασχηματισμός Laplace 	Q(s) – H(s)/0,5 = 1*s*H(s)  0,5*Q(s) – H(s) = 0,5*s*H(s)

0,5*Q(s) = H(s)*(0,5*s + 1) H(s)/Q(s) = 0,5/(0,5*s + 1)	(5)

(με κόκκινο είναι ζητούμενη συνάρτηση μεταφοράς)

Αυτή είναι η συνάρτηση μεταφοράς και το Ερώτημα (β) τελειώνει εδώ.

Ας δούμε όμως τι γίνεται, αν στην είσοδο συμβεί μία βηματική μεταβολή, δηλαδή αν η παροχή εισόδου αυξηθεί σε 13 ft3/min:

ΒΗΜΑ 6. Μετασχηματισμός Laplace της διαταραχής εισόδου

q(t) = 13  q(t) – qs = 13 – 12 = 1 ft3/min  Q(t) = 1 ft3/min  Q(s) = 1/s

Από την (5):	H(s) = 0,5/s(0,5s + 1)

ΒΗΜΑ 7. Αντιστροφή του μετασχηματισμού Laplace

Ανάλυση σε μερικά κλάσματα:		0,5/s(0,5s + 1) = A/s + B/(0,5s + 1)

A = 0,5/(0,5*0+1) = 0,5			B = 0,5/(-2) = -0,25

H(s) = 0,5/s – 0,25/(0,5s + 1) = 0,5/s – 0,125/(s + 2)

H(t) = 0,5 – 0,125*exp(-2t)