ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.2

πυκνότητα νερού:			ρ = 1 kg/Lt

θερμοχωρητικότητα νερού:		Cp = 1 kcal/kgoC

διαταραχή:				βηματική αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου κατά 10 oC

Οι θερμοκρασίες στην είσοδο και στην έξοδο συμβολίζονται με θ1 και θ, αντίστοιχα, για ευκολία.

ΒΗΜΑ 1. Αρχικοί υπολογισμοί: δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε την παροχή θερμότητας στην αρχική μόνιμη κατάσταση, γιατί αυτή η παροχή θερμότητας δεν διαταράσσεται και η αντίστοιχη μεταβλητή απόκλισης θα μηδενιστεί.

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση (πιο σωστά, τη διαφορική που περιγράφει την απόκριση της διεργασίας σε μία διαταραχή).

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

w*ρ*Cp*(θ1(t) – θref) – w*ρ*Cp*(θ(t) – θref) + q = ρ*V*Cpd(θ(t)-θref)dt		kcal/min	(1)

ΒΗΜΑ 3 & 4. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

w*ρ*Cp*θ1s – θref– w*ρ*Cp*θs – θref+ qs = ρ*V*Cpdθs-θrefdt=0		kcal/min	(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1)

w*ρ*Cp*(θ1(t) – θ1s) – w*ρ*Cp*(θ(t) – θs) +q-qs= ρ*V*Cpd(θ(t)-θs)dt	kcal/min	(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Τ1(t) = θ1(t) – θs = θ1 – 60		οC

Τ(t) = θ(t) – θs = θ – 80			oC

Q = q – qs = 0				kcal/min	(γιατί η παροχή θερμότητας στο δοχείο παραμένει σταθερή και

δε μεταβάλλεται από τη μόνιμη κατάσταση)

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

w*ρ*Cp*Τ1(t) – w*ρ*Cp*Τ(t)= ρ*V*CpdΤ(t)dt ↔ Τ1(t) – Τ(t)= VwdΤ(t)dt ↔ Τ1(t) – Τ(t)= τdΤ(t)dt

όπου τ = V/w = 1000/200 = 5 min.

ΒΗΜΑ 5. Μετασχηματισμός Laplace

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Τ1s– Τs= τ*s*Ts↔T1s=Ts*τ*s+1

↔T(s)T1(s)=1τ*s+1 ↔TT1=15s+1						 (4)

(με κόκκινο η συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας εξόδου και της θερμοκρασίας εισόδου)

ΒΗΜΑ 6. Μετασχηματισμός Laplace της διαταραχής εισόδου

ΔΙΑΤΑΡAΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE: 		θ1(t) = 70 oC  θ1(t) – θ1s = 70 – 60 = 10 οC  Τ1(t) = 10

T1(s) = 10/s

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Τ1(s) ΣΤΗΝ (4):	T(s)T1(s)=15s+1↔ T(s)10s=15s+1↔ T(s)=10s15s+1=10s(5s+1)

ΒΗΜΑ 7. Αντιστροφή του μετασχηματισμού Laplace

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		T=10s(5s+1)= Αs+ B5s+1					(6)

A=10s(5*0+1)=10		B=10-0,2*(5s+1)=-50

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (6):			T(s)=10s- 505s+1= 10s- 10s+0,2

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ LAPLACE:	T(t) = 10-10*exp(-0,2*t)		oC		(7)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: T(t) = θ(t) – 80  θ(t) = T(t) + 80

ΟΠΟΤΕ από την (7):			θ(t) = 80+10*(1-exp(-0,2*t))	oC

| t, min | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ, oC | 80,00 | 81,81 | 83,30 | 86,32 | 88,65 | 89,50 | 89,82 | 89,93 | 89,98 | 89,99 |

θ, oC

t, min