ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 4 – Η/Μ εγκαταστάσεις και Προστασία Κτιρίων

Διδάσκοντες : Ελ. Δεληγιαννίδου - Ν. Μπάρκας     Ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – τεύχος Β2

Το τεύχος Β2 θα αποσταλεί ψηφιακά, σε αρχείο doc ή pdf,

όπου θα ενσωματωθούν ως εικόνες τα σχέδια και τα φύλλα υπολογισμού.

Στο αρχείο και στα περιεχόμενα του μέηλ

θα αναγράφονται τα ονόματα της ομάδας

Περιεχόμενα του τεύχους

-εξώφυλλο

Για την άσκηση ηχομόνωσης

-ο υπολογισμός της ηχομόνωσης του διαχωριστικού (στα τυποποιημένα φύλλα xls)

-σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης οικοδομικής διάταξης

-λεπτομέρεια του διαχωριστικού σε κατακόρυφη τομή (μέγιστο ύψος σχήματος 15εκ, σε κλίμακα 1 : 5) με τα δάπεδα, το διαχωριστικό και τις ψευδοροφές, χωρίς την πόρτα

Για την άσκηση πυρασφάλειας

-οι υπολογισμοί του θεωρητικού πληθυσμού της αίθουσας, του απαιτούμενου αριθμού των εξόδων κινδύνου, το μέγιστο μήκος της απροστάτευτης όδευσης, .με βάση τον Κανονισμό:

-αποτύπωση του χώρου και σχηματική αναπαράσταση των παραπάνω σε κλίμακα 1:100

-τεχνική έκθεση όπου θα περιγράφονται: οι απαιτήσεις του χώρου σε ότι αφορά την παθητική πυροπροστασία, η υπάρχουσα κατάσταση και οι πιθανές ελλείψεις σε σχέση με τον Κανονισμό. Επίσης θα πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των μέσων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που διαθέτει ο χώρος (όπως ενδείξεις για εξόδος κινδύνου, πυροσβεστήρες, πυρανιχνευτές κλπ)

Βαθμός 40% της συνολικής αξιολόγησης του θέματος.

Ο βαθμός του τεύχους Β2 ισχύει και για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2025