ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2013			   08 / 02 / 2013

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, τροφοδοτεί  φορτίο  ισχύος 11kW με τάση εξόδου 220V και έχει αντίσταση τυμπάνου 0,20Ω, αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  40Ω και αντίσταση εν σειρά πεδίου διέγερσης 0,60Ω. Η  πτώση   τάσης επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  4V.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  το ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

γ)  Αν ο διπλασιασμός του ρεύματος του φορτίου με σταθερή ταχύτητα περιστροφής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις κορεσμού και αντίδρασης οπλισμού προκαλεί συνολική αύξηση της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό της γεννήτριας κατά 40%, να προσδιοριστούν η νέα τάση εξόδου της γεννήτριας και ο βαθμός απόδοσης της θεωρώντας συνολικές μηχανικές απώλειες 600 W.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου, απορροφά από το δίκτυο ρεύμα γραμμής 25 Α με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,70 και εργάζεται με βαθμό απόδοσης 80%. Η ωμική αντίσταση του τυλίγματος του στάτη είναι 0,60 Ω ανά φάση και οι συνολικές μηχανικές απώλειες περιστροφής του στις πιο πάνω συνθήκες είναι 800W.  Ζητούνται:

α) Να σχεδιαστεί το πλήρες ανά φάση ισοδύναμο κύκλωμα του κινητήρα και να εξηγηθεί το κάθε στοιχείο του.

β)  Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η ολίσθηση στις πιο πάνω συνθήκες.

γ) Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ) Αν ο συγκεκριμένος κινητήρας εξυπηρετήσει το ονομαστικό του φορτίο προς ποια κατεύθυνση θα μεταβληθούν το ρεύμα γραμμής, η ταχύτητα περιστροφής, η ολίσθηση, η ηλεκτρική ισχύς εισόδου από το δίκτυο και ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα.

________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή   ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                                                    1Ηp = 0,736 kW

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2013			   08 / 02 / 2013

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, τροφοδοτεί  φορτίο  ισχύος 11kW με τάση εξόδου 220V και έχει αντίσταση τυμπάνου 0,20Ω, αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  40Ω και αντίσταση εν σειρά πεδίου διέγερσης 0,60Ω. Η  πτώση   τάσης επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  4V.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  το ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

γ)  Αν ο διπλασιασμός του ρεύματος του φορτίου με σταθερή ταχύτητα περιστροφής και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις κορεσμού και αντίδρασης οπλισμού προκαλεί συνολική αύξηση της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό της γεννήτριας κατά 40%, να προσδιοριστούν η νέα τάση εξόδου της γεννήτριας και ο βαθμός απόδοσης της θεωρώντας συνολικές μηχανικές απώλειες 600 W.

Λύση :

α)

β)

Pout = Vφ IL  ⇒  IL  = 11kW / 220V = 50 A

If = Vf / Rf =  220 V / 40 Ω  =  5,50 Α

Ia  =  50 Α  +  5,50 Α  =  55,50 Α

Εa =  Vφ + Ia x ( Ra + Rs ) + ΔVψ  ⇒

Εa = 220V + 55,50A (0,20Ω + 0,60Ω) + 4V = 268,40 V

γ)  	I’L = 100A

I’f = V’φ / Rf = V’φ / 40 Ω

I’a = I’L + I’f = 100A + ( V’φ / 40 )

E’a = V’φ + I’a x( Ra + Rs ) + ΔVψ

Ισχύει όμως   Ea  = k Φ ω   και  E’a = k Φ’ ω

Όμως λόγω της συνολικής αύξησης της μαγνητικής ροής θα ισχύει: 	Φ’=1,40Φ

και  E’a = 1,40 Ea = 1,40 x 268,40 = 375,76 V

V’φ  + (I’L + V’φ/Rf)x(Ra + Rs) + ΔVψ  = E’a

⇒	V’φ x [1+(Ra+Rs)/Rf] + I’Lx(Ra+Rs) + ΔVψ  = E’a

⇒ 	[1+0,80/40]V’φ = 375,76 – 100x(0,20+0,60) - 4

⇒ 1,02 V’φ  = 291,76 V      ⇒  V’φ = 286,04 V

Pout =   V’φ x I’L = 286,04 x 100 = 28.604 W

Pcon =E’axI’a = 375,76 x (100 + 286,04/40) = 40.263 W

Pin = Pcon + Pμηχ.απωλ. = 40.263 + 600W = 40.863 W

και n (%) = (Pout / Pin) x 100% = 28.604/40.863 = 70%

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

Λύση :

α)

β)

Pout =  25 Hp x 0,736 kW/Hp  =  18,40 kW  =  18.400 W

n = 120 f / P  =  120 x 50 / 4  =  1500 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1500 / 60 = 157,08 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout / ωm = 18.400 / 157,08  =  117,14 Nm

____                                                ___

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  √ 3  x 38 x 400 x 0,80 = 21.061,74 W

Απώλειες  Διέγερσης

Pδιέγ.   =   Ιf2 x Rf     =    5,50 2  x  60    =   1.815 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin =  Pηλ  +   Pδιέγ. =   21.061,74 W  +  1.815,00 W  =  22.876,74 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 18.400 / 22.876,74 ) x 100 %  = 80,43 %

γ)	cos φ = 0,80   ⇒   φ =  + 36,87ο  χωρητικός  συντελεστής  ισχύος

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )                                     ___

Ia  =  ΙL =  38 A | + 36,87ο 	και	Vφ  =   400 /  √ 3    =  230,94 V

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  =  230,94  –  38 | + 36,87o x ( 0,2 + j 5 ) =

= 230,94 – ( 38 x 0,80 + j 38 x 0,60 ) x ( 0,20 + j 5 ) =

= 230,94 – 38 x 0,80 x 0,20 – j 38 x 0,60 x 0,20 – j 38 x 0,80 x 5 + 38 x 0,60 x 5 =

= 230,94 – 6,08 – j 4,56 – j 152 + 114 = 338,86 – j 156,56 ⇒ Εa =373,28 | – 24,80o

Η γωνία ισχύος δ του κινητήρα είναι δ= –24,80ο και ο κινητήρας είναι σε υπερδιέγερση γιατί Ea cosδ > Vφ

δ) Με αύξηση του μηχανικού φορτίου

η γωνία δ μεγαλώνει μέχρι την μέγιστη

τιμή – 90ο  και ο κινητήρας διατηρεί

σταθερή ταχύτητα την σύγχρονη.

Με αύξηση της αντίστασης διέγερσης,

μειώνεται το ρεύμα διέγερσης και ο Σ.Ι.

του κινητήρα γίνεται από χωρητικός

επαγωγικός.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15Hp, 380V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου, απορροφά από το δίκτυο ρεύμα γραμμής 25 Α με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,70 και εργάζεται με βαθμό απόδοσης 80%. Η ωμική αντίσταση του τυλίγματος του στάτη είναι 0,60 Ω ανά φάση και οι συνολικές μηχανικές απώλειες περιστροφής του στις πιο πάνω συνθήκες είναι 800W.  Ζητούνται:

α) Να σχεδιαστεί το πλήρες ανά φάση ισοδύναμο κύκλωμα του κινητήρα και να εξηγηθεί το κάθε στοιχείο του.

β)  Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η ολίσθηση στις πιο πάνω συνθήκες.

γ) Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ) Αν ο συγκεκριμένος κινητήρας εξυπηρετήσει το ονομαστικό του φορτίο προς ποια κατεύθυνση θα μεταβληθούν το ρεύμα γραμμής, η ταχύτητα περιστροφής, η ολίσθηση, η ηλεκτρική ισχύς εισόδου από το δίκτυο και ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	                 ___                                                            ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ ⇒ Pin =  √ 3 x 25 x 380 x 0,70 = 11.518 W

n(%) = (Pout /Pin) x 100% ⇒ Pout = n% x Pin = 80 % x 11.518 W = 9.214,51 W

____                     ___

Συνδεσμολογία  τριγώνου  (Δ)  ⇒     I1 = IL  / √ 3 = 25 / √ 3  = 14,43 A

Απώλειες  χαλκού  στάτη  (ωμικές)  :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3 x 14,43 2 x 0,60  ⇒   PCu st   =  375 W

Ισχύς   διακένου

Pag =  Pin     –  PCu st     =  11.518 W –  375 W  =  11.143 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon   =  Pout  +  Pαπ.μηχ.περ.   =  9.214,51 W +  800 W  =  10.014,51 W

Pcon  = ( 1–s )  Pag   ⇒  ( 1 – s ) =  Pcon  / Pag   ⇒

Ολίσθηση  s = 1 – ( Pcon /Pag ) = 1 – (10.014,51 / 11.143) = 0,10  ή s = 10%

ns  =  120 f / P  =  120  x  50 / 4   =   1.500 rpm

nm  =   ( 1 – s )  ns  =  ( 1 – 0,10 ) x 1.500 =  0,90 x 1.500 rpm =  1.350 rpm

γ)  	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm         ή       τind   =  Pag  /  ωσύνχ

ωσύνχ. = 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

ωm  =  ( 1 – s )  ωσύνχ.  =  ( 1  –  0,10 ) x 157,08 = 141,37 rad/s

τind =  Pcon  /  ωm  =  10.014,51 / 141,37  =  70,84 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  /  ωm  =  9.214,51 / 141,37  =  65,18 Ν m

δ) 	Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pονομ.  =  15 Hp  x  0,736 kW/Hp        ⇒  Pονομ.  =  11.040 W >  Pout

Άρα για μεγαλύτερο μηχανικό φορτίο το ρεύμα γραμμής θα αυξηθεί, η ταχύτητα περιστροφής θα μειωθεί, η ολίσθηση αντίστοιχα θα αυξηθεί, η ηλεκτρική ισχύς εισόδου θα αυξηθεί, ενώ ο βαθμός απόδοσης συνήθως αυξάνεται παρά την μικρή αύξηση των ηλεκτρικών απωλειών λόγω του μικρότερου ποσοστού αύξησης των απωλειών σε σχέση πάντα με την ποσοστιαία αύξηση του ωφέλιμου φορτίου.