ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ   ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ   ΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ»

5Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ			ΔΙΔΑΣΚΩΝ:   ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Α.   Μηχανές   συνεχούς   ρεύματος

Άσκηση  Α1:   Κινητήρας  παράλληλης  διέγερσης  ,  230 V ,  10 Hp ,  1250 rpm ,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου  0,50 Ω  και  πτώση  τάσης  στις  ψήκτρες  5 V .  Η  αντίσταση  του  παράλληλου  πηνίου  διέγερσης  είναι   230 Ω .  Το  ονομαστικό  ρεύμα  γραμμής  είναι  55 Α  και  το  ρεύμα  γραμμής  υπό  κενό  φορτίο  είναι  4 Α.  Η  ταχύτητα  κενού  φορτίου  είναι  1810 rpm.  Αν  αγνοηθεί   η  αντίδραση  τυμπάνου   στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται:

α)  η  ταχύτητα  στο  ονομαστικό  φορτίο.

β)  η  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  σε  W  και  σε  Hp.

Άσκηση  Α2:   Γεννήτρια  σύνθετης  διέγερσης   100 kW  και  500 V ,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου  0,03 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης   125 Ω  και  αντίσταση  εν σειρά  πεδίου  διέγερσης   0,01 Ω.  Επίσης  υπάρχει  μια  αντίσταση  διακλαδώσεως  στο  εν  σειρά  πηνίο  διεγέρσεως.  Η  αντίσταση  αυτή  διαρρέεται  από  ρεύμα  54 Α.  Ζητούνται :

α)  Η  τιμή  της  αντίστασης  διακλαδώσεως  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  επαγόμενη  τάση  στο  τύμπανο  στο  πλήρες  φορτίο.

Άσκηση  Α3:   Ένας  κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος  ανεξάρτητης   διέγερσης  με  στοιχεία   220 V ,   4 kW  ,  22 A  ,   1260 rpm ,    κινεί  έναν  ανεμιστήρα   η  ροπή  του  οποίου  είναι  ανάλογη   του  τετραγώνου  της  ταχύτητας  του  κινητήρα.  Η  αντίσταση  τυλίγματος  τυμπάνου  είναι  0,50 Ω.  Αμελώντας  την  αντίδραση  τυμπάνου  και  υποθέτοντας  ότι  η  διέγερση  παραμένει  σταθερή:

α)  Να  προσδιοριστεί  η  τάση  ακροδεκτών  που  είναι  απαραίτητη  για  να  μειωθεί  η  ταχύτητα  του  ανεμιστήρα  κατά   100 rpm.

β)  Να  σχεδιαστούν  οι  χαρακτηριστικές  ροπής – ταχύτητας  του   κινητήρα  και  του  ανεμιστήρα  και  να  βρεθούν  τα  σημεία  λειτουργίας.

Άσκηση  Α4:   Κινητήρας   σειράς  συνεχούς  ρεύματος  θεωρείται  ότι  κατασκευάστηκε  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  αμεληθούν  οι  επιπτώσεις  του  κορεσμού.  Η  ισχύς   του  είναι   50 Hp  και  έχει  ονομαστική  τάση  και  ρεύμα   220 V  και  190 Α  και  περιστρέφεται  με  ονομαστική  ταχύτητα   600 rpm.   Οι  απώλειες  στο  πλήρες  φορτίο  σαν  ποσοστό  επί  τοις  εκατό  της  ισχύος  εισόδου  είναι :

Απώλειες  χαλκού  τυμπάνου : 	3,7 %

Απώλειες  χαλκού  πεδίου :	3,2 %

Απώλειες  περιστροφής :		2,8 %

Όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί   υπό  παροχή  220 V  και   με  ρεύμα  το  μισό  του  ονομαστικού  να  βρεθούν:

α)  Η  ταχύτητα  περιστροφής  σε  rpm.

β)  Η  ισχύς  στον  άξονα  σε  Hp.

B.   Σύγχρονες  μηχανές

Άσκηση  B1:   Τριφασική   σύγχρονη   γεννήτρια   με   ονομαστικά   μεγέθη   10 kW ,   440 V ,  με  συνδεσμολογία  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο  ( Δ ) ,  έχει  αντίσταση  τυλίγματος  στάτη  Ra = 1 Ω  ανά  φάση  και  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  Χs = 10 Ω  ανά  φάση.  Να  υπολογιστεί   η  παραγόμενη  τάση  τυμπάνου  ΕΑ , όταν   τροφοδοτεί  ονομαστικό  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80   και  να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα.

Άσκηση  B2:   Τριφασικός  σύγχρονος  κινητήρας  τετραπολικός ,  συνδεσμολογίας  στάτη  κατά  αστέρα   με  ονομαστικά   μεγέθη   120 V ,   2  Hp  ,   60 Hz ,   έχει   αντίσταση  στάτη   ( 0,2 + j 10 ) Ω .   Οι   απώλειες   τριβής   είναι  20 W ,   οι  απώλειες  κορεσμού  είναι  35 W     και  οι  απώλειες  τυλίγματος  πεδίου   διέγερσης  είναι  30 W.  Να  προσδιοριστούν:

α)  Το  ρεύμα  τυμπάνου

β)  Η  απόδοση  του  κινητήρα

γ)  Η  γωνία  ισχύος  σε  πλήρες  φορτίο  και  μοναδιαίο  συντελεστή  ισχύος

δ)  Η  αναπτυσσόμενη  ροπή   και  η  ροπή   στον  άξονα  του  κινητήρα.

Άσκηση  B3:    Τριφασική  σύγχρονη  γεννήτρια  τυλίγματος  κατά  αστέρα  ( Υ )  ,  με  ονομαστικά  μεγέθη   10 KVA ,   230 V   έχει  αντίσταση  τυλίγματος  διέγερσης   4,5 Ω ,  αντίσταση  τυμπάνου  0,3 Ω  ανά  φάση  και  ρεύμα  διέγερσης   10 Α,  7 Α  και  11 Α ,   για  συντελεστή   ισχύος  0,85  επαγωγικό ,   μοναδιαίο   και   0,85  χωρητικό  αντίστοιχα.  Ζητείται   να  προσδιοριστεί  η  απόδοση  της  γεννήτριας   για  τις  τρεις  περιπτώσεις  όταν  οι  απώλειες  κορεσμού  είναι  300 W    και  οι  μηχανικές  απώλειες  είναι   200 W.

Άσκηση  B4:   Τριφασικός  σύγχρονος  κινητήρας  συνδεσμολογίας  κατά αστέρα ( Υ )   με  κυλινδρικό  δρομέα  και   με  ονομαστικά  μεγέθη  230 V .  10  Hp ,   έχει  συντελεστή   ισχύος  0,707  χωρητικό.   Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση   του  κινητήρα  είναι   5 Ω ,   οι   απώλειες   περιστροφής  είναι   230 W   και   οι  απώλειες  πεδίου   είναι   70 W.  	    Να  προσδιοριστούν :

α)    Το  ρεύμα   τυμπάνου.

β)    Η   απόδοση  του  κινητήρα

γ)    Η  γωνία  ισχύος  θεωρώντας  την  αντίσταση  τυμπάνου  αμελητέα.

Να  προσδιοριστούν  όλα  τα  ανωτέρω  αν  θεωρηθεί  αντίσταση  τυμπάνου  ίση  με  0,2 Ω.

Άσκηση  B5:   Τριφασικός  σύγχρονος   κινητήρας   με  ονομαστικά  μεγέθη   120 V ,  60 Hz ,   συνδεσμολογίας   τυλιγμάτων   στάτη   κατά   αστέρα  ( Υ ) ,   έχει   αντίσταση  στάτη  ( 0,2 + j 3 ) Ω  ανά  φάση.  Όταν  λειτουργεί  σε  πλήρες  φορτίο  το  ρεύμα  στάτη  είναι  10 Α  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.   Να  προσδιοριστεί  η  μέγιστη  αναπτυσσόμενη  ισχύς  στον  κινητήρα  εάν  είναι  σταθερή  η  διέγερσή  του.

Άσκηση  B6:   Δίνεται   τριφασική  σύγχρονη  γεννήτρια  με  ονομαστικά  μεγέθη  12000 KVA ,   13800 V ,    60 Hz   και  συντελεστή   ισχύος  0,80.

α)  Ποια  θα  είναι  τα  ονομαστικά   της  μεγέθη   όταν  λειτουργεί  σε  συχνότητα   50 Hz   με  τις   ίδιες   απώλειες   πεδίου  και  τυμπάνου ;

β)   Ποια  θα  είναι  η  νέα   ενεργός  ισχύς   της   στον  ίδιο   συντελεστή  ισχύος ;

Γ.   Ασύγχρονες   μηχανές

Άσκηση  Γ1:   Η  ισχύς  που  μεταφέρεται  μέσω  του  διακένου  αέρα  ενός  διπολικού   επαγωγικού  κινητήρα  είναι  24,3 kW.  Αν  η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  του   είναι  21,9 kW,  ποια  είναι  η  ολίσθησή  του;  Οι  περιστροφικές  απώλειές  του  στην  ολίσθηση  αυτή  είναι  350 W.   Να  υπολογιστεί  η  ροπή  εξόδου  του  όταν  τροφοδοτείται   με  τάση  συχνότητας  50 Hz.

Άσκηση  Γ2:   Ένας   τριφασικός   επαγωγικός   κινητήρας  με  τυλιγμένο  δρομέα  και  με  ονομαστική  συχνότητα   50 Hz    έχει  ολίσθηση   σε   πλήρες   φορτίο  5 %.   Ποια  είναι  η  τιμή  της  εξωτερικής  ωμικής  αντίστασης  που  θα  πρέπει  να  προστεθεί  σε  κάθε  τύλιγμα  του  δρομέα  του  για  να  είναι  η  ταχύτητά  του  σε  πλήρες  φορτίο  900 rpm.

Άσκηση  Γ3:  Ένας  τριφασικός,  εξαπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25 Hp,  440 V,  50 Hz,  έχει  ολίσθηση  σε πλήρες  φορτίο  4 %,  απόδοση  0,89  και  συντελεστή  ισχύος 0,86.  Με  το  δρομέα  του  εμποδισμένο,  αν  εφαρμοστεί  ονομαστική  τάση στα  τυλίγματα  του  στάτη,  ο  κινητήρας  θα  αναπτύξει  ροπή  1,75  φορές  μεγαλύτερη  από  τη  ροπή  σε  πλήρες  φορτίο  και  ρεύμα  στάτη  7  φορές  μεγαλύτερο  από  το  ρεύμα  σε  πλήρες  φορτίο.  Ο  κινητήρας  πρόκειται  να  ξεκινήσει  με  μειωμένη  τάση  στα  τυλίγματα  του  στάτη  για  να  περιοριστεί  το  ρεύμα  εκκίνησής  του.    Να  υπολογιστούν:

α)  Η  τάση  που  πρέπει  να  εφαρμοστεί  στα  τυλίγματα  του  στάτη  του,  ώστε  η  ροπή  εκκίνησής  του  να  είναι  ίση  με  τη  ροπή  του  σε  πλήρες  φορτίο.

β)  Το  ρεύμα  εκκίνησής  του  και  της  γραμμής  τροφοδοσίας  του,  όταν  στα  τυλίγματα  του  στάτη  του  εφαρμοστεί  η  προηγούμενη  τάση.

Άσκηση  Γ4:   Ένας  τριφασικός  οκταπολικός  επαγωγικός   κινητήρας  με  συνδεσμολογία τυλιγμάτων  στάτη  κατά  αστέρα  και  με  ονομαστικά  μεγέθη  230 V,  50 Hz,  έχει  ωμικές  αντιστάσεις  τυλιγμάτων  στάτη  και  δρομέα  0,25  και  0,15 Ω  ανά  φάση  αντίστοιχα,  και  επαγωγικές  αντιστάσεις  στάτη  και  δρομέα  0,60  και  0,23 Ω  ανά  φάση  αντίστοιχα  σε  συχνότητα 50 Hz.  Όλες  οι  ποσότητες  έχουν  μεταφερθεί  στην  πλευρά  του  στάτη.  Η  επαγωγική  αντίσταση  μαγνήτισης  είναι  23 Ω  ανά  φάση.  Όταν  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  είναι  3 %  και  οι  απώλειες  τριβής  και  ανεμισμού  είναι  3 %  της  αναπτυσσόμενης  μηχανικής  ισχύος  του   να  υπολογιστούν:

α)  Η  ισχύς  εξόδου  του.

β)  Οι  ωμικές  απώλειες  των  τυλιγμάτων  του  δρομέα  του.

γ)   Η  ροπή  εξόδου   του.

δ)  Η  συνολική  ηλεκτρική  ισχύς  εισόδου  του  και  το  ρεύμα  εκκίνησής  του.

Άσκηση  Γ5:   Ένας  τριφασικός  εξαπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  τυλιγμένο  δρομέα,  με  συνδεσμολογία  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  αστέρα  και  με  ονομαστικά  μεγέθη  230 V ,  50 Hz,  έχει  συνολική  επαγωγική  αντίσταση  3 Ω ανά  φάση  μεταφερμένη  στο  στάτη  και  ολίσθηση  σε  πλήρες  φορτίο  12 %.  Οι  ωμικές  απώλειες  των  τυλιγμάτων  δρομέα  και  στάτη  μεταφερμένες  στο  στάτη  είναι  0,70  και  0,60 Ω ανά  φάση  αντίστοιχα.

α)   Να  υπολογιστεί  η  μέγιστη  ροπή  εξόδου  του   αν  οι  απώλειες  τριβής  και  ανεμισμού είναι   400 W.

β)  Αν η μέγιστη ροπή του αντιστοιχεί σε ταχύτητα 400 rpm, πόση ωμική αντίσταση  μεταφερμένη στο στάτη  πρέπει  να προστεθεί  σε κάθε φάση του τυλίγματος του δρομέα του;

γ)   Ποια  είναι  η  εκατοστιαία  μεταβολή  της  ροπής  εκκίνησής  του,  όταν  προστεθεί  η  ωμική  αντίσταση  που  υπολογίστηκε  στο  προηγούμενο  ερώτημα;

δ)  Ποια είναι η συχνότητα της τάσης που επάγεται στα τυλίγματα του δρομέα του,  όταν η  ταχύτητά  του  είναι   200 rpm;

Άσκηση  Γ6:  Τετραπολικός  τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας  συνδεσμολογίας  αστέρα   ( Υ ) ,  με  ονομαστικά  μεγέθη  120 V ,  60 Hz ,  έχει  τις  παρακάτω  παραμέτρους

R1  = 10 Ω     ,   Χ1  = 25 Ω

R2  =   3 Ω     ,   Χ2  = 25 Ω

Χm  =  75 Ω

Να  προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στην  οποία  ο  κινητήρας  αναπτύσσει  την  ροπή  ανατροπής.

β)  Η   μέγιστη  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα.

Μετασχηματιστές

Παράδειγμα   2-1   σελίδα 	  88

Παράδειγμα   2-2   σελίδα 	109

Παράδειγμα   2-5   σελίδα  	121

Παράδειγμα   2-9   σελίδα 	146

Μηχανές   συνεχούς   ρεύματος

Παράδειγμα   8-1   σελίδα  	534

Παράδειγμα   9-1   σελίδα 	597

Παράδειγμα   9-3   σελίδα 	613

Παράδειγμα   9-4   σελίδα 	617

Παράδειγμα   9-9   σελίδα 	665

Σύγχρονες   γεννήτριες – κινητήρες

Παράδειγμα   5-1   σελίδα 	318

Παράδειγμα   5-2   σελίδα 	323

Παράδειγμα   5-3   σελίδα 	326

Παράδειγμα   6-1   σελίδα  	389

Παράδειγμα   6-2   σελίδα 	394

Παράδειγμα   6-3   σελίδα 	398

Επαγωγικοί   κινητήρες

Παράδειγμα   7-1   σελίδα 	429

Παράδειγμα   7-2   σελίδα 	438

Παράδειγμα   7-3   σελίδα 	442

Παράδειγμα   7-4   σελίδα 	457

Παράδειγμα   7-5   σελίδα 	459

Παράδειγμα   7-8   σελίδα 	508